Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2012 г. N 23035

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:

Утвердить [Порядок](#P30) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы, включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;

аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами - челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в [абзаце 3](#P49) настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.

10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с [приложениями N 1](#P73) - [14](#P5898) к настоящему Порядку.

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с [Порядком](#P30) оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно [приложению N 6](#P293) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно [приложению N 11](#P717) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

регистратуру;

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.

7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности, соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "медицинская сестра".

11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "гигиенист стоматологический".

12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".

14. Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория)).

2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно [приложению N 12](#P3486) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно [приложению N 7](#P441) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность медицинской сестры стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010, N 18247), должности "медицинская сестра", "зубной врач".

10. На должность зубного техника стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в [пункте 2](#P184) настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно [приложению N 13](#P5566) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 8](#P573) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики" и "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность гигиениста стоматологического стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

12. Функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно [приложению N 11](#P717) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно [приложению N 9](#P625) к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность медицинской сестры кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность зубного техника кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).

2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.

3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно [приложению N 14](#P5898) к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.

Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно [приложению N 10](#P668) к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5. На должность заведующего отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:

клинико-диагностической лаборатории (экспресс-диагностика);

отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;

операционного блока (операционной);

отделения (палаты) анестезиологии-реанимации.

В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;

оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКИ <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование должностей │ Количество должностей │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1. │Руководитель (главный │1 │

│ │врач, директор, │ │

│ │президент, начальник) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2. │Заместитель руководителя │1 (для поликлиник, в которых │

│ │(главного врача, │предусмотрено не менее 40 врачебных │

│ │директора, президента, │должностей, включая должность │

│ │начальника) по │руководителя) │

│ │медицинской части │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3. │Заместитель руководителя │1 (для поликлиник, в которых │

│ │(главного врача, │предусмотрено не менее 40 врачебных │

│ │директора, президента, │должностей, включая должность │

│ │начальника) по │руководителя) │

│ │административно- │ │

│ │хозяйственной работе │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4. │Заведующий │1 на 12 должностей врачей-стоматологов, │

│ │стоматологическим │но не более 3-х должностей │

│ │отделением │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5. │Заведующий отделением │1 на поликлинику при наличии не менее │

│ │ортопедической │4-х должностей врачей-стоматологов- │

│ │стоматологии, заведующий │ортопедов, врачей-ортодонтов │

│ │ортодонтическим отделением│ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6. │Главная медицинская сестра│1 │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7. │Заведующий │1 (для поликлиник, в которых │

│ │стоматологической │предусмотрено не менее 15 должностей │

│ │(зуботехнической) │зубных техников) │

│ │лабораторией │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8. │Старший зубной техник │1 вместо должности зубного техника (для │

│ │ │поликлиник, в которых предусмотрено не │

│ │ │менее 15 должностей зубных техников, а │

│ │ │также на каждые 10 должностей зубных │

│ │ │техников, свыше 15 должностей зубных │

│ │ │техников) │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9. │Заведующий │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │

│ │стоматологическим │должностей врачей стоматологического │

│ │кабинетом (разных │профиля │

│ │профилей) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10. │Врач-стоматолог [<\*>](#P426) │5 на 10 000 человек взрослого населения │

│ │(суммарно) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11. │Врач-стоматолог-терапевт │5 на 10 000 человек взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12. │Врач-стоматолог-хирург │1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13. │Врач-стоматолог-ортопед │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │сельского населения; │

│ │ │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14. │Врач-ортодонт │а) 1 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15. │Врач-анестезиолог- │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого │

│ │реаниматолог │городского населения; │

│ │ │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16. │Врач-рентгенолог │1 на 15 000 рентгеновских снимков в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17. │Врач-физиотерапевт │0,15 на 10 000 взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18. │Зубной врач [<\*>](#P426) │Вводится по ведомости замены по │

│ │ │нормативам врача-стоматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19. │Медицинская сестра │1 на 1 должность врача │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20. │Гигиенист │1 на 6 должностей врача │

│ │стоматологический │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21. │Медицинская сестра- │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │

│ │анестезист │реаниматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22. │Зубной техник │2,5 на 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда; │

│ │ │2 на 1 должность врача-ортодонта │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23. │Рентгенолаборант │1 в смену │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 24. │Медицинская сестра по │1 на 15 тыс. условных процедурных │

│ │физиотерапии │единиц в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 25. │Медицинский статистик │1 на 20 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 26. │Медицинский регистратор │1 на 6 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 27. │Старшая медицинская │1 при наличии не менее 8 должностей │

│ │сестра регистратуры │медицинских регистраторов, вместо │

│ │ │одной из них │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 28. │Старшая медицинская сестра│1 на 1 должность заведующего отделением │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 29. │Сестра-хозяйка │1 │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 30. │Санитарка │1 на: │

│ │ │ 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │хирурга; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога │

│ │ │других специальностей; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда и врача-ортодонта; │

│ │ │ 2 должности медицинских сестер │

│ │ │отделения физиотерапии; │

│ │ │ регистратуру; │

│ │ │ 20 должностей зубных техников │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование должностей │ Количество должностей │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 1. │Заведующий │1 на 8 должностей врачей-стоматологов │

│ │стоматологическим │всех специальностей │

│ │отделением │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 2. │Заведующий │1 при наличии не менее 4-х должностей │

│ │ортопедическим │врачей-стоматологов-ортопедов и (или) │

│ │отделением, заведующий │врачей-ортодонтов │

│ │ортодонтическим │ │

│ │отделением │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 3. │Заведующий │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │

│ │стоматологическим │должностей врачей стоматологического │

│ │кабинетом (разных │профиля │

│ │профилей) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 4. │Заведующий │1 (для лабораторий, в штате которых │

│ │стоматологической │предусмотрено не менее 10 должностей │

│ │(зуботехнической) │зубных техников) │

│ │лабораторией │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 5. │Старшая медицинская │1 на 1 должность заведующего │

│ │сестра │отделением, 0,5 на кабинет при наличии │

│ │ │не менее 2-х должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 6. │Старший зубной техник │1 вместо должности зубного техника │

│ │ │(для лабораторий, в штате которой │

│ │ │предусмотрено не менее 15 должностей │

│ │ │зубных техников, а также на каждые 10 │

│ │ │должностей зубных техников, свыше 15 │

│ │ │должностей зубных техников), 0,5 на │

│ │ │лабораторию при наличии не менее 2-х │

│ │ │должностей зубных техников │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 7. │Врач-стоматолог [<\*>](#P558) │5 на 10 000 человек взрослого населения │

│ │(суммарно) │ │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 8. │Врач-стоматолог-терапевт │5 на 10 000 человек взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 9. │Врач-стоматолог-хирург │1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10. │Врач-стоматолог-ортопед │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │сельского населения; │

│ │ │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11. │Врач-ортодонт │а) 1 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │городского населения; │

│ │ │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12. │Врач-анестезиолог- │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого │

│ │реаниматолог │городского населения; │

│ │ │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого │

│ │ │населения других населенных пунктов │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13. │Зубной врач [<\*>](#P558) │Вводится по ведомости замены по │

│ │ │нормативам врача-стоматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14. │Медицинская сестра │1 на 1 должность врача │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15. │Гигиенист │1 на 6 должностей врача │

│ │стоматологический │стоматологического профиля в │

│ │ │отделении, 0,5 на кабинет при │

│ │ │наличии не менее 2-х должностей │

│ │ │врачей стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16. │Медицинская сестра- │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │

│ │анестезист │реаниматолога │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17. │Зубной техник │2,5 на 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда; │

│ │ │2 на 1 должность врача-ортодонта │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18. │Рентгенолаборант │1 в смену │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19. │Медицинская сестра по │1 на 15 тыс. условных процедурных │

│ │физиотерапии │единиц в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20. │Медицинский статистик │1 на 20 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21. │Медицинский регистратор │1 на 6 должностей врачей │

│ │ │стоматологического профиля │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22. │Сестра-хозяйка │1 на отделение │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23. │Санитарка │1 на: │

│ │ │ 1 должность врача-стоматолога- │

│ │ │хирурга; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога │

│ │ │других специальностей; │

│ │ │ 2 должности врача-стоматолога- │

│ │ │ортопеда и врача-ортодонта; │

│ │ │ 2 должности медицинских сестер │

│ │ │отделения физиотерапии; │

│ │ │ регистратуру; │

│ │ │ 20 должностей зубных техников │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование должности  |  Количество должностей  |
| 1.  | Заведующий  | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля  |
| 2.  | Врач-стоматолог (врач- стоматолог общей практики, врач- стоматолог-терапевт) (суммарно)  | 1 на 2000 человек взрослого населения, но не менее 1 должности на кабинет (не более 2-х должностей на 1 кресло при двухсменной работе) [<\*>](#P610) |
| 3.  | Зубной врач [<\*>](#P610) | Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога  |
| 4.  | Медицинская сестра  | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля  |
| 5.  | Гигиенист стоматологический  | 1 на кабинет (при наличии рабочего места)  |
| 6.  | Санитарка  | 1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет  |

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача.

Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование должностей  |  Количество должностей  |
| 1.  | Заведующий  | 0,5  |
| 2.  | Врач-стоматолог [<\*>](#P653) (врач-стоматолог общей практики), врач- стоматолог-ортопед, врач-стоматолог других профилей (суммарно)  | 1 на рабочую смену  |
| 3.  | Зубной врач [<\*>](#P653) | вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога  |
| 4.  | Медицинская сестра  | 1  |
| 5.  | Зубной техник  | 1 на 1 должность врача-стоматолога- ортопеда или врача-ортодонта  |
| 6.  | Санитарка  | 1  |

--------------------------------

<\*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача.

Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

(ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК) <\*>

--------------------------------

<\*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование должности  | Количество должностей |
|  1.  | Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой хирург или врач-стоматолог-хирург)  | 1  |
|  2.  | Врач челюстно-лицевой хирург или врач- стоматолог-хирург  | 2  |
|  3.  | Старшая медицинская сестра  | 1  |
|  4.  | Сестра-хозяйка  | 1  |
|  5.  | Медицинская сестра палатная  | 8,5 (два круглосуточных поста) |
|  6.  | Медицинская сестра процедурной  | 2  |
|  7.  | Медицинская сестра перевязочной  | 2  |
|  8.  | Младшая медицинская сестра по уходу за больными  | 8,5 (два круглосуточных поста) |
|  9.  | Санитарка-буфетчица  | 2  |
|  10.  | Санитарка  | 8  |

Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  2.  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  3.  | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  4.  | Амальгамосмеситель [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  5.  | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  6.  | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  7.  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  | не менее 1 на кабинет |
|  8.  | Аппарат для изготовления индивидуальных капп [<\*>](#P3469) |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  9.  | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)  | не менее 1 на кабинет |
|  10.  | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) [<\*>](#P3469) при отсутствии физиотерапевтического кабинета  | не менее 1 на кабинет |
|  11.  | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  12.  | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  13.  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  14.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по потребности [<\*\*\*>](#P3471) |
|  15.  | Бормашина зуботехническая [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  16.  | Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](#P3469) |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  17.  | Вибростол (стоматологический, зуботехнический) [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  18.  | Гипсоотстойники (грязеуловитель)  | не менее 1 на каждую  раковину  |
|  19.  | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)  | не менее 1 на кабинет |
|  20.  | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  21.  | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)  |  не менее 1  наименования  каждой позиции на  кабинет  |
|  22.  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  |  не менее 5  наименований на  кабинет  |
|  23.  | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез  |  не менее 3  наименований на  кабинет  |
|  24.  | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты  |  по требованию  |
|  25.  | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (CO2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](#P3469) |  не менее 1 на  отделение  (при наличии  отдельного  помещения с учетом  требований СанПиН)  |
|  26.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  27.  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  | не менее 3 на рабочее место врача  |
|  28.  | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  29.  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  | не менее 1 на кабинет |
|  30.  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  |  по требованию с  учетом расчетной  мощности  |
|  31.  | Коронкосниматель стоматологический  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  32.  | Корцанг прямой  | не менее 3 на кабинет |
|  33.  | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  34.  | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС  |  не менее 1 на две  должности врача при  двухсменной работе  |
|  35.  | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров  | не менее 5 на кабинет |
|  36.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  37.  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  38.  | Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ) [<\*>](#P3469) | не менее не менее 10 на 1 должность врача  |
|  39.  | Ложки хирургические (костные), разных размеров  |  не менее не менее 3 на 1 должность врача  |
|  40.  | Лупа бинокулярная для врача  | не менее 1 на кабинет |
|  41.  | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной [<\*>](#P3469) |  не менее 1 на  отделение  |
|  42.  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога [<\*>](#P3469) (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  | не менее 1 комплекта  на две врачебные  должности при  двухсменном рабочем  дне  |
|  43.  | Микрометр (зуботехнический)  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  44.  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)  |  не менее 1 на  рабочее место врача  |
|  45.  | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)  | не менее 1 на кабинет |
|  46.  | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов  | не менее 1 набора на  1 должность врача  |
|  47.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  48.  | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы, - крючки для снятия зубного камня  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  49.  | Набор инструментов для трахеотомии  |  не менее 1 на  поликлинику  (отделение)  |
|  50.  | Набор инструментов, игл и шовного материала  |  не менее 2 видов  |
|  51.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") |  не менее 1 на  кабинет  |
|  52.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  53.  | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов [<\*>](#P3469) | не менее 1 набора на  10 посещений  |
|  54.  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  55.  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  56.  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  57.  | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой [<\*>](#P3469) при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  58.  | Наконечник стоматологический эндодонтический [<\*>](#P3469) понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на кабинет |
|  59.  | Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#P3469)с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 1 на 1  должность врача  |
|  60.  | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на кабинет |
|  61.  | Нож стоматологический для гипса  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  62.  | Ножницы в ассортименте  | не менее 3 на рабочее место врача  |
|  63.  | Ножницы зуботехнические коронковые  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  64.  | Нож-шпатель зуботехнический  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  65.  | Окклюдатор  |  не менее 1 на 1  должность врача  |
|  66.  | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  67.  | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  68.  | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп  |  не менее 3  наименований на  кабинет  |
|  69.  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  | не менее 1 на кабинет |
|  70.  | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента  | не менее 1 комплекта  на рабочее место  врача  |
|  71.  | Параллелометр стоматологический [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  72.  | Пинцеты анатомические разных размеров  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  73.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  | не менее 1 на кабинет |
|  74.  | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл [<\*>](#P3469) при отсутствии централизованной утилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  75.  | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов,- анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики  |  не менее 2  наименований  каждого вида  материала на  кабинет  |
|  76.  | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику  |  не менее 1 комплекта на поликлинику  (отделение) [<\*\*\*>](#P3471) |
|  77.  | Распаторы стоматологические  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  78.  | Ретракторы (десневые) стоматологические  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  79.  | Светильник стоматологический при отсутствии вкомплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  80.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P3470) |  в соответствии с  СанПиН  |
|  81.  | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  82.  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источникаизлучения  |  в соответствии с  СанПиН  |
|  83.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекцииинструментов  |  в соответствии с  СанПиН  |
|  84.  | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый [<\*>](#P3469) | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  85.  | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава  | не менее 1 на кабинет |
|  86.  | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса  |  не менее 1 на  кабинет [<\*>](#P3469),  не менее 1 на  отделение  |
|  87.  | Стол письменный для врача  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  88.  | Столик стоматологический  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  89.  | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее место ассистента  |
|  90.  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  91.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 на кабинет |
|  92.  | Шкаф медицинский для медикаментов  | не менее 1 на кабинет |
|  93.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  94.  | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  95.  | Шпатель стоматологический моделировочный для воска  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  96.  | Шпатель стоматологический для замешивания гипса  | не менее 1 на рабочее место врача  |
|  97.  | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  |  не менее 15 на  рабочее место врача  |
|  98.  | Щипцы стоматологические крампонные  | не менее 1 на рабочее место  |
|  99.  | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента  | не менее 2 на рабочее место врача  |
| 100.  | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  | не менее 5 на рабочее место врача  |
| 101.  | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
| 102.  | Набор для депофореза [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  2.  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  3.  | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  4.  | Амальгамосмеситель [<\*>](#P3469) |  не менее 1 на  кабинет [<\*\*\*>](#P3471) |
|  5.  | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  6.  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  |  1 на кабинет  |
|  7.  | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)  |  1 на кабинет  |
|  8.  | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) [<\*>](#P3469) при отсутствии физиотерапевтического кабинета  |  1 на кабинет  |
|  9.  | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  10.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  11.  | Гипсоотстойники (грязеуловитель)  |  1 на каждую  раковину  |
|  12.  | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)  |  1 на кабинет  |
|  13.  | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  14.  | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)  |  по требованию не  менее одного  наименования  каждой позиции на  кабинет  |
|  15.  | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (CO2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](#P3469) |  1 на отделение  (при наличии  отдельного помещения в соответствии с  СанПиН)  |
|  16.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  17.  | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты  |  по требованию  |
|  18.  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  19.  | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  20.  | Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования  | не менее 1 на кабинет |
|  21.  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  |  по расчетной  мощности  |
|  22.  | Коронкосниматель стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  23.  | Корцанг прямой  | не менее 3 на кабинет |
|  24.  | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  25.  | Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУи УС  |  1 на две должности  врача при  двухсменной работе  |
|  26.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  27.  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  28.  | Лупа бинокулярная  |  по требованию не  менее 1 на кабинет  |
|  29.  | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной [<\*>](#P3469) |  1 на отделение  |
|  30.  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога [<\*>](#P3469)(МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  |  1 комплект на две  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне  |
|  31.  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС  |  по 1 на рабочее  место врача  |
|  32.  | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)  |  1 на кабинет  |
|  33.  | Набор для депофореза [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  34.  | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб  |  по требованию не  менее набора на  должность врача  |
|  35.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  36.  | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы, - крючки для снятия зубного камня  |  2 на рабочее место  врача  |
|  37.  | Набор инструментов для трахеотомии  |  1 на поликлинику  |
|  38.  | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов [<\*>](#P3469) |  по требованию не менее 1 наборов на 10 посещений  |
|  39.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")  |  1 набор на кабинет  |
|  40.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  41.  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место  |
|  42.  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место  |
|  43.  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  | не менее 2 на рабочее место  |
|  44.  | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой [<\*>](#P3469) при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой[<\*>](#P3469) | не менее 2 на рабочее место  |
|  45.  | Наконечник стоматологический эндодонтический [<\*>](#P3469) понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  по требованию не менее 1 на должность  врача  |
|  46.  | Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#P3469)с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  |  по требованию не  менее 1 на кабинет  |
|  47.  | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на кабинет  |
|  48.  | Ножницы в ассортименте  | не менее 3 на рабочее место врача  |
|  49.  | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  50.  | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  51.  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  |  1 на кабинет  |
|  52.  | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента  |  1 комплект на  рабочее место врача  |
|  53.  | Пинцеты анатомические разных размеров  |  3 на рабочее место  врача  |
|  54.  | Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  55.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  |  1 на кабинет  |
|  56.  | Прибор для разогревания гуттаперчи [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  57.  | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл [<\*>](#P3469) при отсутствии централизованной утилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  58.  | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики, - для медицинского отбеливания зубов [<\*>](#P3469) |  по требованию не  менее 2  наименований  каждого вида  расходного  материала на  кабинет  |
|  59.  | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику  |  1 комплект на  отделение [<\*\*\*>](#P3471) |
|  60.  | Ретракторы (десневые) стоматологические  |  по требованию не  менее 2  |
|  61.  | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  62.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P3470) |  в соответствии с  СанПиН  |
|  63.  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источникаизлучения  |  в соответствии с  СанПиН  |
|  64.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекцииинструментов  |  в соответствии с  СанПиН  |
|  65.  | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  врача  |
|  66.  | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава  |  1 на кабинет  |
|  67.  | Стол письменный для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  68.  | Столик стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  69.  | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  ассистента  |
|  70.  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  71.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  |  1 на кабинет  |
|  72.  | Шкаф медицинский для медикаментов  |  1 на кабинет  |
|  73.  | Шкаф для медицинской одежды  |  в соответствии с  СанПиН  |
|  74.  | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента  |  по требованию не  менее 2 на рабочее  место врача  |
|  75.  | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав (стерилизатор паровой) при отсутствии центральной стерилизационной  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  2.  | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  3.  | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  4.  | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на кабинет  |
|  5.  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  6.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  7.  | Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором  |  1 на кабинет  |
|  8.  | Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером [<\*>](#P3469) |  1 на отделение  |
|  9.  | Боры стоматологические для прямого и угловогонаконечника  |  по требованию не  менее 10  наименований по 2  каждого  наименования  |
|  10.  | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на кабинет  |
|  11.  | Долота и остеотомы медицинские в ассортименте |  по требованию не  менее 2  наименований по 2  каждого  наименования  |
|  12.  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  |  не менее 3  наименований на  рабочее место врача  |
|  13.  | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез  | не менее 3 на кабинет |
|  14.  | Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  15.  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  | не менее 5 на рабочее место врача  |
|  16.  | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P3469) | не менее 2 на кабинет |
|  17.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  18.  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  |  1 на кабинет  |
|  19.  | Корцанг прямой  | не менее 5 на кабинет |
|  20.  | Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на 2 должности  врача при  двухсменной работе  |
|  21.  | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров  |  не менее 5 на  кабинет  |
|  22.  | Кюрета хирургическая разных размеров  |  по требованию не  менее 5  |
|  23.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  24.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  25.  | Ложки хирургические (костные), разных размеров  |  по требованию не  менее 5 на рабочее  место врача  |
|  26.  | Лупа бинокулярная для врача  |  по требованию не  менее 1 на кабинет  |
|  27.  | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной [<\*>](#P3469) |  1 на отделение  |
|  28.  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога [<\*>](#P3469): Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога [<\*>](#P3469)(МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  |  1 комплект на 2  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне  |
|  29.  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики [<\*>](#P3469) при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на кабинет  |
|  30.  | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)  |  1 на кабинет  |
|  31.  | Набор инструментов, игл и шовного материала  |  по требованию не  менее двух видов  |
|  32.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  33.  | Набор инструментов для трахеотомии  |  1 на поликлинику  |
|  34.  | Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга [<\*>](#P3469) (при работе с имплантатами) |  не менее 2  |
|  35.  | Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации [<\*>](#P3469)(при работе с имплантатами)  |  2  |
|  36.  | Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез  |  не менее 1  |
|  37.  | Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  38.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка"анти-СПИД")  |  1 на кабинет  |
|  39.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию  |
|  40.  | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 2 на  рабочее место  |
|  41.  | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 2 на  рабочее место  |
|  42.  | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на кабинет  |
|  43.  | Ножницы в ассортименте  |  по требованию не  менее 5 на кабинет  |
|  44.  | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  45.  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  |  1 на кабинет  |
|  46.  | Пинцеты анатомические разных размеров  |  по требованию не  менее 5 на кабинет  |
|  47.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  |  1 на отделение  |
|  48.  | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл [<\*>](#P3469) при отсутствии централизованной утилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  49.  | Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  врача  |
|  50.  | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - анестетики, - антисептические препараты  |  по требованию  |
|  51.  | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику  | 1 на отделение [<\*\*\*>](#P3471) |
|  52.  | Распаторы стоматологические  |  по требованию, не  менее 2  |
|  53.  | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  54.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P3470) |  согласно СанПиНа  |
|  55.  | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте  |  не менее 3  |
|  56.  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источникаизлучения  |  по требованию в  соответствии с  СанПиН [<\*\*\*>](#P3471) |
|  57.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  58.  | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной  |  1 на кабинет  |
|  59.  | Стол письменный для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  60.  | Столик стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  61.  | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  ассистента  |
|  62.  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  63.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 на кабинет |
|  64.  | Шкаф медицинский для медикаментов  | не менее 1 на кабинет |
|  65.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  66.  | Штатив медицинский для длительных инфузионныхвливаний  |  1 на кабинет  |
|  67.  | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  |  по требованию, не  менее 25 на рабочее  место врача  |
|  68.  | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента  |  по требованию не  менее 2  |
|  69.  | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  |  по требованию, не  менее 15 на рабочее  место врача  |
|  70.  | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав (стерилизатор паровой) при отсутствии центральной стерилизационной  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  2.  | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  3.  | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  4.  | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  5.  | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  6.  | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУи УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  7.  | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой  |  1 на кабинет  |
|  8.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)  |  3 на кабинет  |
|  9.  | Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс)  |  1 на кабинет, на  рабочее место  врача [<\*>](#P3469) |
|  10.  | Вибростол (стоматологический, зуботехнический) [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  11.  | Гипсоотстойники (грязеуловитель)  |  1 на каждую  раковину  |
|  12.  | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)  |  1 на кабинет  |
|  13.  | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  14.  | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)  |  по требованию не  менее одного  наименования  каждой позиции на  кабинет  |
|  15.  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  |  не менее 2  наименований на  рабочее место врача  |
|  16.  | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты  |  по требованию  |
|  17.  | Инъектор стоматологический для карпульной анестезии  |  3 на рабочее место  врача  |
|  18.  | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  19.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  20.  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  |  1 на кабинет  |
|  21.  | Компрессор стоматологический (безмасленный) при отсутствии в МРУ и УС  |  по расчетной  мощности  |
|  22.  | Коронкосниматель стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  23.  | Корцанг прямой  |  3 на кабинет  |
|  24.  | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  25.  | Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУи УС  |  1 на две должности  врача при  двухсменной работе  |
|  26.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  27.  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  28.  | Ложки стоматологические оттискные стандартные (металлические)  |  не менее 6  наименований, не  менее 5 каждого  наименования на  должность врача  |
|  29.  | Лупа бинокулярная [<\*>](#P3469) |  не менее 1 на  кабинет  |
|  30.  | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментация)при отсутствии центральной стерилизационной [<\*>](#P3469) |  1 на отделение  |
|  31.  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога [<\*>](#P3469)(МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  |  1 комплект на две  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне  |
|  32.  | Микрометр (зуботехнический)  |  1 на рабочее место  врача  |
|  33.  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС  |  2 на рабочее место  врача  |
|  34.  | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)  |  1 набор на кабинет  |
|  35.  | Наборы восков зуботехнических в ассортименте  |  не менее 3  наименований на  рабочее место  |
|  36.  | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов  |  не менее 1 на одну  должность врача  |
|  37.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  38.  | Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами [<\*>](#P3469) (при работе с имплантатами)  |  1 на кабинет  |
|  39.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")  |  1 на кабинет  |
|  40.  | Набор инструментов для трахеотомии  |  1 на поликлинику  |
|  41.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  42.  | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС  |  2 на рабочее место  врача  |
|  43.  | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС  |  2 на рабочее место  врача  |
|  44.  | Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на  рабочее место  |
|  45.  | Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](#P3469) при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой [<\*>](#P3469) |  не менее 2 на  рабочее место  |
|  46.  | Наконечник эндодонтический [<\*>](#P3469) (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  |  не менее 1 на  кабинет  |
|  47.  | Наконечник редукторный [<\*>](#P3469) с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор  |  не менее 1 на одну  должность врача  |
|  48.  | Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС  |  1 на кабинет  |
|  49.  | Нож для гипса  |  1 на рабочее место  врача  |
|  50.  | Ножницы в ассортименте  |  3 на рабочее место  врача  |
|  51.  | Ножницы зуботехнические коронковые  |  1 на рабочее место  врача  |
|  52.  | Нож-шпатель зуботехнический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  53.  | Окклюдатор  |  не менее 2 на одну  должность врача  |
|  54.  | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  55.  | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  56.  | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп  |  не менее 3  наименований на  кабинет  |
|  57.  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  |  1 на кабинет  |
|  58.  | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента  |  1 комплект на  рабочее место врача  |
|  59.  | Палитра для красок стоматологическая  |  1 на рабочее место  врача  |
|  60.  | Параллелометр стоматологический [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  61.  | Пинцеты анатомические разных размеров  |  2 на рабочее место  врача  |
|  62.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  |  1 на кабинет  |
|  63.  | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл [<\*>](#P3469) при отсутствии централизованной утилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  64.  | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику  |  1 на отделение [<\*\*\*>](#P3471) |
|  65.  | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов,- анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики  |  не менее 2  наименований  каждого вида  расходного  материала на  кабинет  |
|  66.  | Ретракторы (десневые) стоматологические  |  не менее 3  |
|  67.  | Светильник стоматологический при отсутствии вкомплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  68.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P3470) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  69.  | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте  |  не менее 2  |
|  70.  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источникаизлучения  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  71.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  72.  | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  врача  |
|  73.  | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава  |  1 на кабинет  |
|  74.  | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса  |  1 на кабинет [<\*>](#P3469) не менее 1 на отделение  |
|  75.  | Стол письменный для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  76.  | Столик стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  77.  | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  ассистента  |
|  78.  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  79.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов  |  1 на кабинет  |
|  80.  | Шкаф медицинский для медикаментов  |  1 на кабинет  |
|  81.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  | по числу сотрудников  |
|  82.  | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс  |  1 на рабочее место  врача  |
|  83.  | Шпатель стоматологический моделировочный для воска  |  1 на рабочее место  врача  |
|  84.  | Шпатель стоматологический для замешивания гипса  |  1 на рабочее место  врача  |
|  85.  | Щипцы стоматологический крампонные  |  1 на рабочее место  |
|  86.  | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента  |  не менее 2 на  рабочее место врача  |
|  87.  | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований [<\*>](#P3469) |  не менее 1 на  кабинет  |

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество  |
|  1.  | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов  |  1  |
|  2.  | Аппарат для вертикального сверления гипсовых моделей (пиндексмашина) [<\*>](#P3469) |  1  |
|  3.  | Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей [<\*>](#P3469) |  1  |
|  4.  | Аппарат для изготовления индивидуальных капп [<\*>](#P3469) |  1  |
|  5.  | Аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов [<\*>](#P3469) |  1  |
|  6.  | Аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм [<\*>](#P3469) |  1  |
|  7.  | Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении ортодонтических работ  |  1  |
|  8.  | Аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов [<\*>](#P3469) |  1  |
|  9.  | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой[<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  10.  | Аппарат для световой полимеризации стоматологической пластмассы [<\*>](#P3469) |  1  |
|  11.  | Аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером [<\*>](#P3469) |  1  |
|  12.  | Аппарат для электропневмовакуумного штампования [<\*>](#P3469) |  1  |
|  13.  | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  14.  | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона  |  2  |
|  15.  | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)  |  1  |
|  16.  | Вибростол стоматологический зуботехнический  |  1  |
|  17.  | Воскотопка зуботехническая  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  18.  | Вытяжной шкаф  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  19.  | Гидрополимеризатор для полимеризации стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  20.  | Гипсоотстойники (грязеуловитель)  |  1 на каждую  раковину  |
|  21.  | Гипс зуботехнический  |  не менее двух видов  |
|  22.  | Гипсовый нож зуботехнический  |  2 на рабочее место  зубного техника  |
|  23.  | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  24.  | Емкости (контейнеры) для хранения готовых моделей  |  по требованию  |
|  25.  | Емкости для замешивания пластмассы [<\*>](#P3469) |  3 на рабочее место  зубного техника  |
|  26.  | Емкость для замешивания гипса (резиновая колба)  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  27.  | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные шлифовальные, - диски сепарационные и круги, - фрезы зуботехнические  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  28.  | Изоляционные зуботехнические лаки  |  не менее 4  наименований  |
|  29.  | Инструменты и материалы для фиксации аттачменов (устройство для фиксации съемных зубных протезов) [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  30.  | Компрессор стоматологический (безмасляный) централизованный с резервным блоком [<\*>](#P3469) |  по расчетной  мощности  |
|  31.  | Компрессор для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха  |  1 на аппарат  |
|  32.  | Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха  |  1 на 3 стола  |
|  33.  | Контейнер для мусора  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  34.  | Лотки медицинские  |  не менее 1 на  рабочее место  зубного техника  |
|  35.  | Металл (сплав стоматологический) [<\*>](#P3469) |  не менее 2  наименований  |
|  36.  | Кювета зуботехническая для дублирования моделей [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  37.  | Кювета зуботехническая большая [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  38.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  39.  | Лампа бактерицидная (переносная) [<\*>](#P3469) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  40.  | Лобзик стоматологический  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  41.  | Ложка зуботехническая для металла [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  42.  | Моделировочные шпатели зуботехнические  |  1 набор на рабочее  место зубного  техника  |
|  43.  | Микрометр (зуботехнический)  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  44.  | Набор для ортодонтических работ [<\*>](#P3469) |  1  |
|  45.  | Набор для работы с керамикой [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  46.  | Набор измерительных ортодонтических инструментов [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  47.  | Набор инструментов зуботехнический для работы с имплантатами [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  48.  | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами [<\*>](#P3469) |  1  |
|  49.  | Набор зуботехнических восков  |  1 набор на рабочее  место зубного  техника  |
|  50.  | Набор искусственных зубов в ассортименте [<\*>](#P3469) |  ассортимент на  лабораторию  |
|  51.  | Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и сечения [<\*>](#P3469) |  1 набор на рабочее  место зубного  техника  |
|  52.  | Набор стоматологических пластмасс в ассортименте [<\*>](#P3469) |  ассортимент на  лабораторию  |
|  53.  | Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и полировки стоматологических материалов  |  3 на рабочее место  зубного техника  |
|  54.  | Набор стандартных заготовок для коронок, колец [<\*>](#P3469) |  1 набор на рабочее  место зубного  техника  |
|  55.  | Набор щипцов ортодонтических [<\*>](#P3469) |  1 комплект на  рабочее место  зубного техника  |
|  56.  | Наконечник турбинный стоматологический высокоскоростной без фиброоптики с управлением [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  57.  | Ножницы в ассортименте  |  2 на рабочее место  зубного техника  |
|  58.  | Ножницы коронковые [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  59.  | Нож-шпатель зуботехнический  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  60.  | Окклюдатор зуботехнический  |  не менее 5 на  рабочее место  зубного техника  |
|  61.  | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос)при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  62.  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  |  1  |
|  63.  | Очки защитные для зубного техника  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  64.  | Палитра для красок стоматологическая [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  65.  | Параллелометр стоматологический [<\*>](#P3469) |  1  |
|  66.  | Пароструйная установка [<\*>](#P3469) для пароструйной очистки зуботехнических изделий  |  не менее 1  |
|  67.  | Пескоструйный аппарат [<\*>](#P3469) для пескоструйной очистки зуботехнических изделий  |  не менее 1  |
|  68.  | Печь муфельная [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  69.  | Печь для обжига керамики [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  70.  | Печь для выплавки воска [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  71.  | Печь для прессованной керамики [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  72.  | Пинцет зуботехнический  |  2 на рабочее место  зубного техника  |
|  73.  | Полировочный станок с пылеуловителем [<\*>](#P3469) (приработе с драгоценными металлами)  |  1  |
|  74.  | Пресс для выдавливания гипса [<\*>](#P3469) |  1  |
|  75.  | Пресс для кювет зуботехнический гидравлический [<\*>](#P3469) |  1  |
|  76.  | Пресс для формовки пластмассы [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  77.  | Прибор для обрезки гипсовых моделей  |  1  |
|  78.  | Полировочные порошки и пасты  |  1 комплект на  рабочее место  |
|  79.  | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной [<\*>](#P3469), горелкой, электрошпателем  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  80.  | Резиновые колбы для замешивания гипса  |  5 на рабочее место  зубного техника  |
|  81.  | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  82.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P3470) |  согласно СанПиНа  |
|  83.  | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте  |  по требованию не  менее 2 штук  |
|  84.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекцииинструментов  |  в соответствии с  СанПиН [<\*\*\*>](#P3471) |
|  85.  | Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса и бункерами для хранения гипса  |  1  |
|  86.  | Стол лабораторный для работы с материалами  |  1  |
|  87.  | Стол письменный  |  1  |
|  88.  | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  89.  | Тигель керамический для стоматологии [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  90.  | Трегеры [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  91.  | Фрезерный параллелометр [<\*>](#P3469) |  1 на лабораторию  |
|  92.  | Формирователи цоколей контрольных моделей [<\*>](#P3469) |  2 на рабочее место  |
|  93.  | Фрезы зуботехнические для гипса  |  1 набор на рабочее  место зубного  техника  |
|  94.  | Шлиф-мотор стоматологический при работе базисными пластмассами  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  95.  | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов  |  1 на 5 рабочих мест  зубного техника  |
|  96.  | Шпатели в ассортименте  |  3 наименования на  рабочее место  зубного техника  |
|  97.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  |  1  |
|  98.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию  |
|  99.  | Шпатель электрический моделировочный для воска [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  100. | Щипцы зуботехнические крампонные  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  101. | Щипцы зуботехнические круглые  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  102. | Щипцы зуботехнические кусачки  |  1 на рабочее место  зубного техника  |
|  103. | Щипцы зуботехнические плоскогубцы  |  1 на рабочее место  зубного техника  |

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  2.  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствиицентральной стерилизационной  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  3.  | Автоклав для наконечников [<\*>](#P3469) (стерилизатор паровой настольный)  |  1 на кабинет  |
|  4.  | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  5.  | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой[<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  |
|  6.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  7.  | Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте  |  не менее 2  наименований  |
|  8.  | Внутриротовая видеокамера [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  9.  | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)  |  по требованию не  менее 1  наименования  каждой позиции на  кабинет  |
|  10.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  11.  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  |  3 на рабочее место  врача  |
|  12.  | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |
|  13.  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  |  1 на кабинет  |
|  14.  | Комплект для позиционирования лингвальных брекетов [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  15.  | Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса  |  не менее 1  |
|  16.  | Компрессор (если установка не укомплектована) |  по расчетной  мощности  |
|  17.  | Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами  |  по требованию  |
|  18.  | Корнцанги прямой, изогнутый  |  не менее 3 на  кабинет  |
|  19.  | Коронкосниматель стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  20.  | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  21.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  22.  | Лампа бактерицидная для помещений передвижная [<\*>](#P3469) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  23.  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации(светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  24.  | Ложки стоматологические оттискные  |  не менее 10 штук на одну должность врача  |
|  25.  | Материалы для временной и постоянной фиксацииортодонтических конструкций, дентингерметизирующий ликвид или праймер.  |  по требованию  |
|  26.  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС) - включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача стоматолога [<\*>](#P3469) (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.  |  1 комплект на 2  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне  |
|  27.  | Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, боры, фрезы) |  1 на рабочее место  врача  |
|  28.  | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)  |  1 на кабинет  |
|  29.  | Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок шлифовальных, резиновых, силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) для шлифования и полирования эмали зубов после снятия брекетов  | не менее 1 набора на одну должность врача  |
|  30.  | Набор инструментов для трахеотомии  |  1 на поликлинику  |
|  31.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")  |  1 на кабинет  |
|  32.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  33.  | Набор щипцов ортодонтических и зажимов  |  не менее 5  наименований  |
|  34.  | Наборы восков зуботехнических в ассортименте  |  не менее 3  наименований на  рабочее место врача  |
|  35.  | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами  |  не менее 1 на  кабинет  |
|  36.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  37.  | Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](#P3469) при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой  |  2 на установку  |
|  38.  | Наконечники стоматологические прямой и и угловой для микромотора  |  2 на установку  |
|  39.  | Негатоскоп настенный  |  1 на кабинет  |
|  40.  | Ножницы в ассортименте  |  2 наименования на  рабочее место врача  |
|  41.  | Ножницы для обрезания коронок  |  1 на рабочее место  врача  |
|  42.  | Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели)  |  не менее 1  комплекта на  кабинет  |
|  43.  | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп  |  не менее 2  наименований на  кабинет  |
|  44.  | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента  |  1 комплект на  рабочее место врача  |
|  45.  | Периотест [<\*>](#P3469) (Прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов)  |  1 на отделение  |
|  46.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  |  1 на кабинет  |
|  47.  | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл [<\*>](#P3469) при отсутствии централизованной утилизации  |  |
|  48.  | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов, - ортодонтические клеи, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности  |  по требованию не  менее двух  наименований  каждого вида  расходного  материала на  кабинет  |
|  49.  | Ретракторы губные стоматологические  |  по требованию  |
|  50.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P3470) |  в соответствии с  СанПиН [<\*\*\*>](#P3471) |
|  51.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  52.  | Стекла для замешивания материалов  |  по требованию  |
|  53.  | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  врача  |
|  54.  | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава  |  1 на кабинет  |
|  55.  | Стол письменный для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  56.  | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса  |  1 на кабинет [<\*>](#P3469), неменее 1 на отделение  |
|  57.  | Столик стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  58.  | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  ассистента  |
|  59.  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  60.  | Стул для медсестры  |  1 на рабочее место  медсестры  |
|  61.  | Цифровой фотоаппарат [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет [<\*>](#P3469),  не менее 1 на  отделение  |
|  62.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 на кабинет |
|  63.  | Шкаф медицинский для медикаментов  | не менее 1 на кабинет |
|  64.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию  |
|  65.  | Шкаф медицинский для хранения диагностическихмоделей  |  по требованию  |
|  66.  | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  67.  | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  2.  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствиицентральной стерилизационной  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  3.  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (одонтометр)  |  не менее 1  |
|  4.  | Аппарат для низкочастотной терапии [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  5.  | Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического воздействия [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  6.  | Аппарат для УВЧ-терапии  |  не менее 1  |
|  7.  | Аппарат для УФО-терапии (облучатель ультрафиолетовый гелиотерапевтический)  |  не менее 1  |
|  8.  | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза  |  не менее 1  |
|  9.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  10.  | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)  |  1 на рабочее место  врача  |
|  11.  | Гель-фотосенсибилизатор к световому излучению [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  12.  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  |  5 наименований на  кабинет  |
|  13.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  14.  | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты  |  по требованию  |
|  15.  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  |  1 на кабинет  |
|  16.  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  |  по расчетной  мощности  |
|  17.  | Коронкосниматель стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  18.  | Корцанг прямой  |  3 на кабинет  |
|  19.  | Кресло стоматологическое при отсутствии УС  |  1 на рабочее место  |
|  20.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  21.  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации[<\*>](#P3469) (светоотверждения) при отсутствии в МРУ иУС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  22.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений (переносная) [<\*>](#P3469) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  23.  | Место рабочее врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)  |  1 комплект на 2  врачебные должности  при двухсменном  рабочем дне  |
|  24.  | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)  |  1 на кабинет  |
|  25.  | Набор для депофореза  |  1  |
|  26.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  27.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")  |  1 на кабинет  |
|  28.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  29.  | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  30.  | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  31.  | Ножницы в ассортименте  |  3 на рабочее место  врача  |
|  32.  | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  33.  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  |  1 на кабинет  |
|  34.  | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента  |  1 комплект на  рабочее место врача  |
|  35.  | Пинцеты анатомические разных размеров  |  2 на рабочее место  врача  |
|  36.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  |  1 на кабинет  |
|  37.  | Раствор для обработки твердых тканей зуба [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  38.  | Светильник стоматологический при отсутствии вкомплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  39.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P3470) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  40.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекцииинструментов  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  41.  | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый [<\*>](#P3469) |  1 на рабочее место  врача  |
|  42.  | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава  |  1 на кабинет  |
|  43.  | Стол письменный для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  44.  | Столик стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  45.  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  46.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 на кабинет |
|  47.  | Шкаф медицинский для медикаментов  | не менее 1 на кабинет |
|  48.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию  |
|  49.  | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента  | не менее 2 на рабочее место врача  |

8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Аппарат рентгенодиагностический дентальный  |  1 на кабинет  |
|  2.  | Кресло стоматологическое  |  1 на дентальный  аппарат  |
|  3.  | Компьютерный томограф [<\*>](#P3469) |  1 на отделение  |
|  4.  | Изделия одноразового применения: - маски - перчатки смотровые, диагностические - бумажные нагрудные салфетки для пациентов - полотенца для рук в контейнере - салфетки гигиенические - перевязочные средства  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  5.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  6.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная [<\*>](#P3469) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  7.  | Машина проявочная для стоматологических пленок  |  1 на кабинет  |
|  8.  | Негатоскоп настенный  |  1 на рабочее место  врача  |
|  9.  | Ножницы в ассортименте  |  3 на кабинет  |
|  10.  | Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой [<\*>](#P3469) |  не менее 1 на  отделение(кабинет)  |
|  11.  | Радиовизиограф стоматологический в комплекте  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  12.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P3470) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  13.  | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект)  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  14.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекцииинструментов  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  15.  | Стол письменный для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  16.  | Стол рентгенолаборанта  |  1 на рабочее место  врача  |
|  17.  | Стул для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  18.  | Стул медицинский  |  1 на рабочее место  врача  |
|  19.  | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов  | не менее 1 на кабинет |
|  20.  | Шкаф медицинский для медикаментов  | не менее 1 на кабинет |
|  21.  | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок  |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  22.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию  |

9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

в стоматологии стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Аксиограф [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  2.  | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  3.  | Аппарат электроодонтодиагностики [<\*>](#P3469)(одонтосенсиметр, одонтометр)  |  не менее 1  |
|  4.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций - маски - перчатки смотровые, диагностические - бумажные нагрудные салфетки для пациентов - полотенца для рук в контейнере - салфетки гигиенические - перевязочные средства - слюноотсосы - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  5.  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  | не менее 1 на кабинет |
|  6.  | Кинезиограф [<\*>](#P3469) |  1  |
|  7.  | Кресло стоматологическое при отсутствии в УС  |  1 на дентальный  аппарат  |
|  8.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  9.  | Лампа бактерицидная для помещений передвижная [<\*>](#P3469) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  10.  | Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)  |  1 на 2 врачебные  должности при  двухсменном рабочем  дне  |
|  11.  | Миотонометр [<\*>](#P3469) (гнатодинамометр)  |  не менее 1  |
|  12.  | Миостим [<\*>](#P3469) (электронейростимулятор, нейромиостимулятор, стимулятор периферическихнервов)  |  не менее 1  |
|  13.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый):- лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  14.  | Периотест [<\*>](#P3469) (прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов)  |  не менее 1  |
|  15.  | Реополярограф [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |
|  16.  | Светильник стоматологический при отсутствии вкомплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  17.  | Стол письменный для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  18.  | Столик стоматологический  |  1 на рабочее место  врача  |
|  19.  | Стул медицинский  |  1 на рабочее место  врача  |
|  20.  | Стул для врача  |  1  |
|  21.  | Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов [<\*>](#P3469)(аппарат для определения центральной окклюзии)  |  1  |
|  22.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов  | не менее 1 на кабинет |
|  23.  | Шкаф медицинский для медикаментов  | не менее 1 на кабинет |
|  24.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию  |
|  25.  | Электромиограф для контактных исследований [<\*>](#P3469) |  не менее 1  |

10. Стандарт оснащения мобильного

стоматологического кабинета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав (стерилизатор паровой), портативный  |  1  |
|  2.  | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) [<\*>](#P3469) |  1  |
|  3.  | Амальгаммосмеситель [<\*>](#P3469) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  4.  | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубныхотложений при отсутствии в МРУ и УС  |  1  |
|  5.  | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#P3469) |  1  |
|  6.  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  |  1  |
|  7.  | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)  |  1  |
|  8.  | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУи УС  |  1  |
|  9.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  10.  | Бормашина зуботехническая [<\*>](#P3469) |  1  |
|  11.  | Вибростол (стоматологический, зуботехнический) [<\*>](#P3469) |  1  |
|  12.  | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)  |  1  |
|  13.  | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  |  1  |
|  14.  | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)  |  не менее 1  наименования  каждой позиции  |
|  15.  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  |  не менее 5  наименований  |
|  16.  | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез  |  не менее 3  наименований  |
|  17.  | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты  |  по требованию  |
|  18.  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  |  3  |
|  19.  | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P3469) |  1  |
|  20.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки [<\*>](#P3469), - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  21.  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  |  1  |
|  22.  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  |  по расчетной  мощности  |
|  23.  | Коронкосниматель стоматологический  |  1  |
|  24.  | Корцанг прямой  |  3  |
|  25.  | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P3469) |  по требованию  |
|  26.  | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС  |  1  |
|  27.  | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров  |  5  |
|  28.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  29.  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  |  1  |
|  30.  | Ложки стоматологические оттискные [<\*>](#P3469) |  не менее 36  |
|  31.  | Ложки хирургические (костные), разных размеров  |  не менее 3  |
|  32.  | Лупа бинокулярная для врача  |  1  |
|  33.  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога[<\*>](#P3469) (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором,ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  |  1  |
|  34.  | Микрометр (зуботехнический) [<\*>](#P3469) |  1  |
|  35.  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)  |  2  |
|  36.  | Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета, дублированные позиции исключаются)  |  1  |
|  37.  | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечкадля оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)  |  1  |
|  38.  | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов  |  1  |
|  39.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический - зеркало стоматологическое - зонд стоматологический угловой - пинцет зубоврачебный - экскаваторы зубные - гладилка широкая двухсторонняя - гладилка-штопфер - шпатель зубоврачебный  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  40.  | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня  |  3  |
|  41.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка"анти-СПИД")  |  1 набор  |
|  42.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  43.  | Набор инструментов для трахеотомии  |  1  |
|  44.  | Набор инструментов, игл и шовного материала  |  не менее 2 видов  |
|  45.  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 2 на  рабочее место  |
|  46.  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее место  |
|  47.  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики  | не менее 2 на рабочее место  |
|  48.  | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой [<\*>](#P3469) при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой  | не менее 2 на рабочее место  |
|  49.  | Наконечник стоматологический эндодонтический [<\*>](#P3469) понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 1  |
|  50.  | Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#P3469)с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  по требованию не  менее 1 на рабочее  место  |
|  51.  | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1  |
|  52.  | Нож стоматологический для гипса [<\*>](#P3469) |  1  |
|  53.  | Ножницы в ассортименте  |  3  |
|  54.  | Ножницы зуботехнические коронковые [<\*>](#P3469) |  1  |
|  55.  | Нож-шпатель зуботехнический [<\*>](#P3469) |  1  |
|  56.  | Окклюдатор [<\*>](#P3469) |  не менее 3  |
|  57.  | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1  |
|  58.  | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1  |
|  59.  | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп  |  не менее 3  наименований  |
|  60.  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  |  1  |
|  61.  | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента  |  1  |
|  62.  | Параллелометр стоматологический [<\*>](#P3469) |  1  |
|  63.  | Пинцеты анатомические разных размеров  |  2  |
|  64.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  |  1  |
|  65.  | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл [<\*>](#P3469) при отсутствии централизованной утилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  66.  | Радиовизиограф и рентген дентальный аппарат [<\*>](#P3469) |  1 [<\*\*\*>](#P3471) |
|  67.  | Распаторы стоматологические  |  2  |
|  68.  | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов, - для временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов,- анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики  |  не менее 2  наименований  каждого вида  расходного  материала на  кабинет  |
|  69.  | Ретракторы (десневые) стоматологические  |  по требованию не  менее 2 штук  |
|  70.  | Светильник стоматологический при отсутствии вкомплекте МРУ и УС  |  1  |
|  71.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  72.  | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте  |  не менее 2  |
|  73.  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источникаизлучения  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  74.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекцииинструментов  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  75.  | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый [<\*>](#P3469) |  1  |
|  76.  | Стерилизатор суховоздушный  |  1  |
|  77.  | Встроенный рабочий стол  |  1  |
|  78.  | Столик стоматологический  |  1  |
|  79.  | Стул для ассистента врача  |  1  |
|  80.  | Стул для врача-стоматолога  |  1  |
|  81.  | Встроенный шкаф для медицинской одежды  |  1  |
|  82.  | Встроенный шкаф для хранения расходных материалов  |  1  |
|  83.  | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс  |  1 на рабочее место  врача  |
|  84.  | Шпатель стоматологический моделировочный для воска  |  1 на рабочее место  врача  |
|  85.  | Шпатель стоматологический для замешивания гипса  |  1 на рабочее место  врача  |
|  86.  | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  |  не менее 15 на  рабочее место врача  |
|  87.  | Щипцы стоматологические крампонные  |  1 на рабочее место  |
|  88.  | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента  | не менее 2 на рабочее место врача  |
|  89.  | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  | не менее 5 на рабочее место врача  |
|  90.  | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований [<\*>](#P3469) | не менее 1 на кабинет |
|  91.  | Набор для депофореза [<\*>](#P3469) |  1 на кабинет  |

11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного

отделения (блока) стоматологической поликлиники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав (стерилизатор паровой)  |  по расчету  производительности  |
|  2.  | Автоклав для наконечников [<\*>](#P3469) (стерилизатор паровой настольный)  |  по расчету  производительности  |
|  3.  | Аквадистиллятор медицинский  |  по расчету  производительности  |
|  4.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранениястерильных инструментов и материала)  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  5.  | Изделия одноразового применения: - маски, - перчатки смотровые, хирургические, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского  персонала, - и другие изделия  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  6.  | Компрессор медицинский безмасляный  |  по техническому  расчету и параметрам  |
|  7.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  8.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижной [<\*>](#P3469) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  9.  | Машина упаковочная (для предстерилизационнойупаковки инструментария)  |  по расчету  производительности  |
|  10.  | Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария)  |  по расчету  производительности  |
|  11.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")  |  1 на кабинет  |
|  12.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  13.  | Ножницы в ассортименте  |  2 на рабочее место  |
|  14.  | Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  |  по расчету  производительности  |
|  15.  | Очки защитные для персонала  |  по требованию  |
|  16.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  |  по расчету  производительности  |
|  17.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P3470) |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  18.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  |  по требованию [<\*\*\*>](#P3471) |
|  19.  | Стерилизатор суховоздушный  |  по расчету  производительности  |
|  20.  | Стол моечный  |  по расчету  производительности  |
|  21.  | Стол письменный медицинский  |  1 на рабочее место  |
|  22.  | Столик медицинский подкатной  |  по требованию  |
|  23.  | Стул медицинский  |  1 на рабочее место  |
|  24.  | Шкаф медицинский для одежды  |  по требованию  |
|  25.  | Шкаф для хранения расходных материалов  |  по требованию  |

--------------------------------

<\*> Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  2.  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  3.  | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) [<\*>](#P5549) | не менее 1 на кабинет  |
|  4.  | Амальгамосмеситель [<\*>](#P5549) |  не менее 1 на  кабинет [<\*\*\*>](#P5551) |
|  5.  | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  6.  | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#P5549) | не менее 1 на кабинет  |
|  7.  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  | не менее 1 на кабинет  |
|  8.  | Аппарат для изготовления индивидуальных капп[<\*>](#P5549) |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  9.  | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)  | не менее 1 на кабинет  |
|  10.  | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) [<\*>](#P5549) при отсутствии физиотерапевтического кабинета  | не менее 1 на кабинет  |
|  11.  | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  12.  | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой [<\*>](#P5549) | не менее 1 на кабинет  |
|  13.  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  14.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранениястерильных инструментов и материала)  |  по потребности [<\*\*\*>](#P5551) |
|  15.  | Бормашина зуботехническая [<\*>](#P5549) | не менее 1 на кабинет  |
|  16.  | Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](#P5549) |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  17.  | Вибростол (стоматологический, зуботехнический) [<\*>](#P5549) | не менее 1 на кабинет  |
|  18.  | Гипсоотстойники (грязеуловитель)  |  не менее 1 на каждую  раковину  |
|  19.  | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)  | не менее 1 на кабинет  |
|  20.  | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  21.  | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)  |  не менее 1  наименования  каждой позиции на  кабинет  |
|  22.  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  |  не менее 5  наименований на  кабинет  |
|  23.  | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез  |  не менее 3  наименований на  кабинет  |
|  24.  | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты  |  по требованию  |
|  25.  | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (CO2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](#P5549) |  не менее 1 на  отделение  (при наличии  отдельного  помещения с учетом  требований  СанПиН)  |
|  26.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,- полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  27.  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  | не менее 3 на рабочее  место врача  |
|  28.  | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P5549) | не менее 1 на кабинет  |
|  29.  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  | не менее 1 на кабинет  |
|  30.  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  |  по требованию с  учетом расчетной  мощности  |
|  31.  | Коронкосниматель стоматологический  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  32.  | Корцанг прямой  | не менее 3 на кабинет  |
|  33.  | Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P5549) |  по требованию  |
|  34.  | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС  |  не менее 1 на две  должности врача при  двухсменной работе  |
|  35.  | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров  | не менее 5 на кабинет  |
|  36.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  37.  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  38.  | Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ) [<\*>](#P5549) |  не менее не менее 10  на 1 должность врача  |
|  39.  | Ложки хирургические (костные), разных размеров  |  не менее не менее 3  на 1 должность врача  |
|  40.  | Лупа бинокулярная для врача  | не менее 1 на кабинет  |
|  41.  | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной [<\*>](#P5549) |  не менее 1 на  отделение  |
|  42.  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога [<\*>](#P5549) (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  |  не менее 1 комплекта  на две врачебные  должности при  двухсменном рабочем  дне  |
|  43.  | Микрометр (зуботехнический)  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  44.  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)  |  не менее 1 на  рабочее место врача  |
|  45.  | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка- аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)  | не менее 1 на кабинет  |
|  46.  | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) дляшлифования и полирования пломб и зубных протезов  |  не менее 1 набора на  1 должность врача  |
|  47.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  48.  | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  49.  | Набор инструментов для трахеотомии  |  не менее 1 на  поликлинику  (отделение)  |
|  50.  | Набор инструментов, игл и шовного материала  |  не менее 2 видов  |
|  51.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")  |  не менее 1 на  кабинет  |
|  52.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  53.  | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов [<\*>](#P5549) |  не менее 1 набора на  10 посещений  |
|  54.  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  55.  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  56.  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  57.  | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой [<\*>](#P5549) при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  58.  | Наконечник стоматологический эндодонтический [<\*>](#P5549) понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на кабинет  |
|  59.  | Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#P5549) с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 1 на 1  должность врача  |
|  60.  | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на кабинет  |
|  61.  | Нож стоматологический для гипса  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  62.  | Ножницы в ассортименте  | не менее 3 на рабочее  место врача  |
|  63.  | Ножницы зуботехнические коронковые  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  64.  | Нож-шпатель зуботехнический  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  65.  | Окклюдатор  |  не менее 1 на 1  должность врача  |
|  66.  | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  67.  | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ иУС  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  68.  | Оттискные массы (слепочные стоматологическиематериалы) разных групп  |  не менее 3  наименований на  кабинет  |
|  69.  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  | не менее 1 на кабинет  |
|  70.  | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента  |  не менее 1 комплекта  на рабочее место  врача  |
|  71.  | Параллелометр стоматологический [<\*>](#P5549) | не менее 1 на кабинет  |
|  72.  | Пинцеты анатомические разных размеров  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  73.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  | не менее 1 на кабинет  |
|  74.  | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл [<\*>](#P5549) при отсутствии централизованной утилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  75.  | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и  временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемных  протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики  |  не менее 2  наименований  каждого вида  материала на  кабинет  |
|  76.  | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентгенкабинета или договора на лучевую диагностику  |  не менее 1 комплекта  на поликлинику  (отделение) [<\*\*\*>](#P5551) |
|  77.  | Распаторы стоматологические  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  78.  | Ретракторы (десневые) стоматологические  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  79.  | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее место  врача  |
|  80.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P5550) |  в соответствии с  СанПиН  |
|  81.  | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия вассортименте  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  82.  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  |  в соответствии с  СанПиН  |
|  83.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  |  в соответствии с  СанПиН  |
|  84.  | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый [<\*>](#P5549) | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  85.  | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава  | не менее 1 на кабинет  |
|  86.  | Стол гипсовочный стоматологический с рабочейповерхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса  |  не менее 1 на  кабинет [<\*>](#P5549), не менее 1 на отделение  |
|  87.  | Стол письменный для врача  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  88.  | Столик стоматологический  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  89.  | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее  место ассистента  |
|  90.  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  91.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  | не менее 1 на кабинет  |
|  92.  | Шкаф медицинский для медикаментов  |  не менее 1 на кабинет |
|  93.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  94.  | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  95.  | Шпатель стоматологический моделировочный длявоска  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  96.  | Шпатель стоматологический для замешивания гипса  | не менее 1 на рабочее  место врача  |
|  97.  | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  |  не менее 15 на  рабочее место врача  |
|  98.  | Щипцы стоматологические крампонные  | не менее 1 на рабочее  место  |
|  99.  | Щитки защитные (от механического поврежденияглаз) для врача и ассистента  | не менее 2 на рабочее  место врача  |
|  100. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  | не менее 5 на рабочее  место врача  |
|  101. | Наборы диагностические для проведения тестовна выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований [<\*>](#P5549) | не менее 1 на кабинет  |
|  102. | Набор для депофореза [<\*>](#P5549) |  1 на кабинет  |

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │не менее 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Амальгамосмеситель [<\*>](#P5549) │ не менее 1 на │

│ │ │ кабинет [<\*\*\*>](#P5551) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │ 1 на рабочее место │

│ │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │ 1 на кабинет │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для определения глубины корневого │ 1 на кабинет │

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для фонофореза (лекарственного │ 1 на кабинет │

│ │электрофореза) [<\*>](#P5549) при отсутствии │ │

│ │физиотерапевтического кабинета │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на рабочее место │

│ │ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в │ врача │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │ 1 на кабинет │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее одного │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Инкубатор для проведения микробиологических │ 1 на отделение │

│ │тестов (CO2 инкубатор для выращивания │ (при наличии │

│ │культур клеток и тканей) [<\*>](#P5549) │ отдельного │

│ │ │ помещения в │

│ │ │ соответствии с │

│ │ │ СанПиН) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 2 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных инструментов │не менее 1 на кабинет │

│ │при отсутствии системы пакетирования │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический │ по расчетной │

│ │(безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой │не менее 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P5549) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 на две должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для │ 1 на рабочее место │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Лупа бинокулярная │ по требованию не │

│ │ │ менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии в центральной│ │

│ │стерилизационной [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на две │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), включающая│ при двухсменном │

│ │блок врача-стоматолога (бормашина), кресло │ рабочем дне │

│ │стоматологическое, гидроблок │ │

│ │стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](#P5549) (МРУ), │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ по 1 на рабочее │

│ │без оптики при отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│ 1 на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи │ │

│ │при общесоматических осложнениях │ │

│ │в условиях стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор для депофореза [<\*>](#P5549) │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│ по требованию не │

│ │шлифования и полирования пломб │ менее набора на │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- гладилка-штопфер │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов в ассортименте для │ 2 на рабочее место │

│ │снятия зубных отложений: │ врача │

│ │- экскаваторы │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Наборы микробиологические (реагенты, │ по требованию не │

│ │реактивы для бактериологических │ менее 1 набора на 10 │

│ │исследований) для проведения тестов на │ посещений │

│ │кислотообразующую микрофлору при │ │

│ │использовании инкубатора для проведения │ │

│ │микробиологических тестов [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 набор на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │прямой для микромотора при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ место │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и│ место │

│ │УС и установке без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптикой [<\*>](#P5549) при отсутствии в комплекте│ место │

│ │МРУ и УС и установке с фиброоптикой [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Наконечник стоматологический │ по требованию не │

│ │эндодонтический [<\*>](#P5549) понижающий механический │ менее 1 на должность │

│ │угловой для микромотора при отсутствии в │ врача │

│ │комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#P5549)│ по требованию не │

│ │с фиброоптикой, повышающий механический │ менее 1 на кабинет │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │(при отсутствии в комплекте МРУ и УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │ 1 на кабинет │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Ножницы в ассортименте │не менее 3 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 3 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Прибор для вертикальной конденсации горячей │ 1 на кабинет │

│ │гуттаперчи [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Прибор для разогревания гуттаперчи [<\*>](#P5549) │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │игл [<\*>](#P5549) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию не │

│ │медикаментозные средства: │ менее 2 наименований │

│ │- лечебные │ каждого вида │

│ │- пломбировочные │ расходного │

│ │- прокладочные материалы │ материала на │

│ │- адгезивные материалы │ кабинет │

│ │- материалы для герметизации дентина │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов │ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

│ │- для медицинского отбеливания зубов [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при │ 1 комплект на │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ отделение [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │лучевую диагностику │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Ретракторы (десневые) стоматологические │ по требованию не │

│ │ │ менее 2 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Светильник стоматологический при отсутствии │ 1 на рабочее место │

│ │в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](#P5550) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Средства индивидуальной защиты от │ в соответствии с │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ СанПиН │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](#P5549) │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Шкаф медицинский для медикаментов │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Шкаф для медицинской одежды │ в соответствии с │

│ │ │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Щитки защитные (от механического повреждения│ по требованию не │

│ │глаз) для врача и ассистента │ менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](#P5549) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Биксы (коробка стерилизационная для │по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │хранения стерильных инструментов и │ │

│ │материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Бормашина стоматологическая портативная │ 1 на кабинет │

│ │при отсутствии МРУ и УС с микромотором │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Бормашина стоматологическая портативная с │ 1 на отделение │

│ │физиодиспенсером [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Боры стоматологические для прямого и │ по требованию не │

│ │углового наконечника │ менее 10 │

│ │ │ наименований по 2 │

│ │ │ каждого │

│ │ │ наименования │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Диатермокоагулятор хирургический, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологический при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Долота и остеотомы медицинские в │ по требованию не │

│ │ассортименте │ менее 2 │

│ │ │ наименований по 2 │

│ │ │ каждого │

│ │ │ наименования │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Зонды глазные в ассортименте, для │не менее 3 на кабинет │

│ │зондирования протока слюнных желез │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Иглы для проведения пункционной биопсии и │ по требованию │

│ │аспирационного цитологического метода │ │

│ │исследования [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 5 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 2 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Камеры для хранения стерильных │ 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Корцанг прямой │не менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 на 2 должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Крючки хирургические, зубчатые разных │ не менее 5 на │

│ │размеров │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Кюрета хирургическая разных размеров │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │для помещений передвижная │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Ложки хирургические (костные), разных │ по требованию не │

│ │размеров │ менее 5 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лупа бинокулярная для врача │ по требованию не │

│ │ │ менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на 2 │

│ │врача-стоматолога [<\*>](#P5549): │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) или │ │

│ │Место рабочее универсальное врача- │ │

│ │стоматолога [<\*>](#P5549) (МРУ), включающее УС, │ │

│ │оснащенную турбиной, микромотором, │ │

│ │диатермокоагулятором, ультразвуковым │ │

│ │скалером, пылесосом, негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ 1 на кабинет │

│ │без оптики [<\*>](#P5549) при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Набор аппаратов, инструментов, │ 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ по требованию не │

│ │ │ менее двух видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор инструментов и приспособлений для │ не менее 2 │

│ │синуслифтинга [<\*>](#P5549) (при работе с имплантами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов хирургических для │ 2 │

│ │проведения операции имплантации [<\*>](#P5549) (при │ │

│ │работе с имплантатами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Наборы зондов Боумена для зондирования │ не менее 1 │

│ │(бужирования) протоков слюнных желез │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Наборы инструментов для ретроградного │ не менее 1 │

│ │пломбирования корневых каналов [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Наконечник механический прямой для │ не менее 2 на │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│ рабочее место │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Наконечник механический угловой для │ не менее 2 на │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│ рабочее место │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │ 1 на кабинет │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Ножницы в ассортименте │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Пинцеты анатомические разных размеров │ по требованию не │

│ │ │ менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на отделение │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │игл [<\*>](#P5549) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Программное обеспечение диагностического │ 1 на рабочее место │

│ │процесса, видеоархива и ведения компьютерной│ врача │

│ │истории болезни, программа учета [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию │

│ │медикаментозные средства: │ │

│ │- лечебные │ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Радиовизиограф или рентген дентальный при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора │ [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │на лучевую диагностику │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Распаторы стоматологические │ по требованию, не │

│ │ │ менее 2 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Система индивидуального кондиционирования │ согласно СанПиНу │

│ │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](#P5550) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│ не менее 3 │

│ │ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Штатив медицинский для длительных │ 1 на кабинет │

│ │инфузионных вливаний │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Щипцы стоматологические для удаления зубов и│ по требованию, не │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 25 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Щитки защитные (от механического повреждения│ по требованию не │

│ │глаз) для врача и ассистента │ менее 2 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Элеваторы стоматологические для удаления │ по требованию, не │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 15 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](#P5549) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │ 1 на рабочее место │

│ │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#P5549)│ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для снятия зубных отложений │ 1 на рабочее место │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в │ врача │

│ │МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой │ 1 на кабинет │

│ │дугой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ 3 на кабинет │

│ │стерильных инструментов и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и│ 1 на кабинет на │

│ │защитным боксом (эргобокс) │ рабочее место │

│ │ │ врача [<\*>](#P5549) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Вибростол (стоматологический, │ 1 на кабинет │

│ │зуботехнический) [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая │ 1 на кабинет │

│ │(спиртовая, газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее одного │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 2 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры │ │

│ │- полиры │ │

│ │- финиры │ │

│ │- головки фасонные │ │

│ │- диски сепарационные и круги │ │

│ │- фрезы │ │

│ │- корневые инструменты │ │

│ │- другие мелкие инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Инъектор стоматологический, для карпульной │ 3 на рабочее место │

│ │анестезии │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический универсальный, │ 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных │ 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический │ по расчетной │

│ │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой │ 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P5549) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ 1 на две должности │

│ │МРУ и УС │ врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для │ 1 на рабочее место │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Ложки стоматологические оттискные │ не менее 6 │

│ │стандартные (металлические) │ наименований, не │

│ │ │ менее 5 каждого │

│ │ │ наименования на │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Лупа бинокулярная [<\*>](#P5549) │ не менее 1 на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Машина упаковочная (аппарат для │ 1 на отделение │

│ │предстерилизационной упаковки │ │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на две │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](#P5549) (МРУ), │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Микрометр (зуботехнический) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ 2 на рабочее место │

│ │без оптики при отсутствии в МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│ 1 набор на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи │ │

│ │при общесоматических осложнениях в условиях│ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│ не менее 1 на одну │

│ │шлифования и полирования пломб и зубных │ должность врача │

│ │протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Набор инструментов ортопедических для │ 1 на кабинет │

│ │работы с имплантатами [<\*>](#P5549) (при работе с │ │

│ │имплантатами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Наконечник механический прямой для │ 2 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Наконечник механический угловой для │ 2 на рабочее место │

│ │микромотора при отсутствии в комплекте УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Наконечник турбинный без фиброоптики при │не менее 2 на рабочее │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке │ место │

│ │без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](#P5549) │не менее 2 на рабочее │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС и │ место │

│ │установке с фиброоптикой [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Наконечник эндодонтический [<\*>](#P5549) (понижающий) │ не менее 1 на │

│ │механический угловой для микромотора (при │ кабинет │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Наконечник редукторный [<\*>](#P5549) с фиброоптикой │ не менее 1 на одну │

│ │или без (повышающий) механический угловой │ должность врача │

│ │для микромотора, под турбинный бор │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Нож для гипса │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Ножницы в ассортименте │ 3 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Ножницы зуботехнические коронковые │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Нож-шпатель зуботехнический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Окклюдатор │ не менее 2 на одну │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС│ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Отсасыватель слюны (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│ врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Оттискные массы (слепочные стоматологические│ не менее 3 │

│ │материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на кабинет │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Очки защитные (от светового излучения) │ 1 комплект на │

│ │для врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Палитра для красок стоматологическая │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Параллелометр стоматологический [<\*>](#P5549) │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Пинцеты анатомические разных размеров │ 2 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │игл [<\*>](#P5549) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Радиовизиограф или рентген дентальный при │ 1 на отделение [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ │

│ │лучевую диагностику │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные │ каждого вида │

│ │- пломбировочные │ расходного │

│ │- прокладочные материалы │ материала на │

│ │- адгезивные материалы │ кабинет │

│ │- материалы для герметизации дентина │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │временной фиксации несъемных протезов │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных протезов│ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Ретракторы (десневые) стоматологические │ не менее 3 │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Система индивидуального кондиционирования │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](#P5550) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия │ не менее 2 │

│ │в ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Средства индивидуальной защиты от │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](#P5549) │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Стол гипсовочный стоматологический с │ 1 на кабинет [<\*>](#P5549) не │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ менее 1 на отделение │

│ │или пластика с отверстием для │ │

│ │удаления отходов гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов и инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Шкаф медицинский для медикаментов │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по числу сотрудников │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │оттискных масс │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Шпатель стоматологический моделировочный для│ 1 на рабочее место │

│ │воска │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Шпатель стоматологический для замешивания │ 1 на рабочее место │

│ │гипса │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Щипцы стоматологические крампонные │ 1 на рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Щитки защитные (от механического │не менее 2 на рабочее │

│ │повреждения глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](#P5549) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на лабораторию │

│ │стоматологических изделий и инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аппарат для вертикального сверления │ 1 на лабораторию │

│ │гипсовых моделей (пиндексмашина) [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Аппарат для вертикального разрезания │ 1 на лабораторию │

│ │гипсовых моделей [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для изготовления индивидуальных капп│ 1 на лабораторию │

│ │[<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат с принадлежностями для литья │ 1 на лабораторию │

│ │металла зубных протезов [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат с принадлежностями для │ 1 на лабораторию │

│ │предварительного прогрева литьевых форм [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для прессования ортодонтических │ 1 на лабораторию │

│ │пластинок при выполнении ортодонтических │ │

│ │работ │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат контактной (электродуговой) сварки │ 1 на лабораторию │

│ │зубных протезов [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Артикулятор стоматологический с лицевой │ 1 на рабочее место │

│ │дугой [<\*>](#P5549) │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для световой полимеризации │ 1 на лабораторию │

│ │стоматологической пластмассы [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для пайки и сварки зубных протезов │ 1 на лабораторию │

│ │лазером [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Аппарат для электропневмовакуумного │ 1 на лабораторию │

│ │штампования [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Бормашина зуботехническая при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплектации стола зуботехнического │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы│ 2 на лабораторию │

│ │и силикона │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1│ 1 на лабораторию │

│ │килограмма) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Вибростол стоматологический зуботехнический │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Воскотопка зуботехническая │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Вытяжной шкаф │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Гидрополимеризатор для полимеризации │ не менее 1 на │

│ │стоматологической пластмассы на водяной бане│ лабораторию │

│ │под давлением [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │ 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Гипс зуботехнический │ не менее двух видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Гипсовый нож зуботехнический │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Горелка зуботехническая с подводом газа или │ 1 на рабочее место │

│ │спиртовка или электрошпатель │ зубного техника │

│ │зуботехнический │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Емкости (контейнеры) для хранения готовых │ по требованию │

│ │моделей │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Емкости для замешивания пластмассы [<\*>](#P5549) │ 3 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Емкость для замешивания гипса (резиновая │ 1 на рабочее место │

│ │колба) │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │- боры │ │

│ │- полиры │ │

│ │- финиры │ │

│ │- головки фасонные шлифовальные │ │

│ │- диски сепарационные и круги │ │

│ │- фрезы зуботехнические │ │

│ │- другие мелкие инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Изоляционные зуботехнические лаки │ не менее 4 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Инструменты и материалы для фиксации │ 1 на рабочее место │

│ │аттачменов (устройство для фиксации съемных │ зубного техника │

│ │зубных протезов) [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический (безмасленный) │ по расчетной │

│ │централизованный с резервным блоком [<\*>](#P5549) │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Компрессор для полимеризатора при │ 1 на аппарат │

│ │отсутствии центральной подачи воздуха │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Компрессор для подачи сжатого воздуха к │ 1 на 3 стола │

│ │зуботехническим столам при отсутствии │ │

│ │центральной подачи воздуха │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Контейнер для мусора │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Лотки медицинские │ не менее 1 на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Металл (сплав стоматологический) [<\*>](#P5549) │ не менее 2 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Кювета зуботехническая для дублирования │ по требованию │

│ │моделей [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Кювета зуботехническая большая [<\*>](#P5549) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Лампа (облучатель) бактерицидная для │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Лампа бактерицидная (переносная) [<\*>](#P5549) │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Лобзик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Ложка зуботехническая для металла [<\*>](#P5549) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Моделировочные шпатели зуботехнические │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Набор для ортодонтических работ [<\*>](#P5549) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Набор для работы с керамикой [<\*>](#P5549) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Набор измерительных ортодонтических │ по требованию │

│ │инструментов [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов зуботехнический для │ по требованию │

│ │работы с имплантатами [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Наборы инструментов для работы с │ 1 на лабораторию │

│ │металлическими коронками и кольцами [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Набор зуботехнических восков │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Набор искусственных зубов в ассортименте [<\*>](#P5549)│ ассортимент на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Набор ортодонтической проволоки разного │ 1 набор на рабочее │

│ │диаметра и сечения [<\*>](#P5549) │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Набор стоматологических пластмасс в │ ассортимент на │

│ │ассортименте [<\*>](#P5549) │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Набор полировочных щеток и │ 3 на рабочее место │

│ │резиновых кругов для шлифовки и полировки │ зубного техника │

│ │стоматологических материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Набор стандартных заготовок для коронок, │ 1 набор на рабочее │

│ │колец [<\*>](#P5549) │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Набор щипцов ортодонтических [<\*>](#P5549) │ 1 комплект на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Наконечник турбинный стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │высокоскоростной без фиброоптики с │ зубного техника │

│ │управлением [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Ножницы в ассортименте │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Ножницы коронковые [<\*>](#P5549) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Нож-шпатель зуботехнический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Окклюдатор зуботехнический │ не менее 5 на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Отсасыватель пыли (стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте со │ зубного техника │

│ │столом зуботехническим │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Очиститель ультразвуковой (устройство │ 1 на лабораторию │

│ │ультразвуковой очистки и дезинфекции │ │

│ │инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Очки защитные для зубного техника │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Палитра для красок стоматологическая [<\*>](#P5549) │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Параллелометр стоматологический [<\*>](#P5549) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Пароструйная установка [<\*>](#P5549) для пароструйной │ не менее 1 на │

│ │очистки зуботехнических изделий │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Пескоструйный аппарат [<\*>](#P5549) для пескоструйной │ не менее 1 на │

│ │очистки зуботехнических изделий │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Печь муфельная [<\*>](#P5549) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Печь для обжига керамики [<\*>](#P5549) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Печь для выплавки воска [<\*>](#P5549) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Печь для прессованной керамики [<\*>](#P5549) │ не менее 1 на │

│ │ │ лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Пинцет зуботехнический │ 2 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Полировочный станок с пылеуловителем │ 1 на лабораторию │

│ │[<\*>](#P5549) (при работе с драгоценными металлами) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Пресс для выдавливания гипса [<\*>](#P5549) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Пресс для кювет зуботехнический │ 1 на лабораторию │

│ │гидравлический [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Пресс для формовки пластмассы [<\*>](#P5549) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Прибор для обрезки гипсовых моделей │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Полировочные порошки и пасты │ 1 комплект на │

│ │ │ рабочее место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Рабочий зуботехнический стол, оснащенный │ 1 на рабочее место │

│ │местной вытяжкой, индивидуальным │ зубного техника │

│ │светильником, микромотором, подачей │ │

│ │воздуха под давлением, турбиной [<\*>](#P5549), │ │

│ │горелкой, электрошпателем │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Резиновые колбы для замешивания гипса │ 5 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Светильник зуботехнический при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплектации стола зуботехнического │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Система индивидуального кондиционирования и │ согласно СанПиНа │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ │

│ │[<\*\*>](#P5550) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│ по требованию не │

│ │ассортименте │ менее 2 штук │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей │ 1 на лабораторию │

│ │поверхностью из нержавеющей стали или │ │

│ │пластика с отверстием для удаления отходов │ │

│ │гипса и бункерами для хранения гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Стол лабораторный для работы с материалами │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 88. │Стул зубного техника с оснащением при │ 1 на рабочее место │

│ │отсутствии в комплекте со столом │ зубного техника │

│ │зуботехническим │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 89. │Тигель керамический для стоматологии [<\*>](#P5549) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 90. │Трегеры [<\*>](#P5549) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 91. │Фрезерный параллелометр [<\*>](#P5549) │ 1 на лабораторию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 92. │Формирователи цоколей контрольных моделей │ 2 на рабочее место │

│ │[<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 93. │Фрезы зуботехнические для гипса │ 1 набор на рабочее │

│ │ │ место зубного │

│ │ │ техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 94. │Шлиф-мотор стоматологический при работе │ 1 на рабочее место │

│ │базисными пластмассами │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 95. │Шлиф-мотор стоматологический с защитным │ 1 на 5 рабочих мест │

│ │экраном и пылеуловителем для полировки │ зубного техника │

│ │зубных протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 96. │Шпатели в ассортименте │ 3 наименования на │

│ │ │ рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 97. │Шкаф медицинский для хранения расходных │ 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 98. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ По требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 99. │Шпатель электрический моделировочный для │ 1 на рабочее место │

│ │воска [<\*>](#P5549) │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│100. │Щипцы зуботехнические крампонные │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│101. │Щипцы зуботехнические круглые │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│102. │Щипцы зуботехнические кусачки │ 1 на рабочее место │

│ │ │ зубного техника │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│103. │Щипцы зуботехнические плоскогубцы │ 1 на рабочее место │

│ │ │ 1 зубного техника │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ 1 на отделение │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников [<\*>](#P5549) (стерилизатор │ 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │ 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов [<\*>](#P5549)│ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Артикулятор стоматологический с лицевой │ 1 на рабочее место │

│ │дугой [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Биксы (коробка стерилизационная для │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │хранения стерильных инструментов и │ │

│ │материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте │ не менее 2 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Внутриротовая видеокамера [<\*>](#P5549) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ по требованию не │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ менее 1 │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ наименования │

│ │ │ каждой позиции на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Изделия одноразового применения: │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │- шприцы и иглы для инъекций, │ │

│ │- скальпели в ассортименте, │ │

│ │- маски, │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические, │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│ │

│ │- полотенца для рук в контейнере, │ │

│ │- салфетки гигиенические, │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала, │ │

│ │- перевязочные средства, │ │

│ │- слюноотсосы, │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Инъектор стоматологический, для карпульной │ 3 на рабочее место │

│ │анестезии │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Инъектор стоматологический универсальный, │ 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Камеры для хранения стерильных инструментов │ 1 на кабинет │

│ │(при отсутствии системы пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Комплект для позиционирования лингвальных │ не менее 1 │

│ │брекетов [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Комплект приспособлений для профилактики │ не менее 1 │

│ │аномалий прикуса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Компрессор (если установка не │ по расчетной │

│ │укомплектована) │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Контейнеры для хранения изготовленных │ по требованию │

│ │аппаратов, силиконовых ложек с │ │

│ │позиционированными лингвальными брекетами │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Корнцанги прямой, изогнутый │ не менее 3 на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Коронкосниматель стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P5549) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Лампа бактерицидная для помещений │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │передвижная [<\*>](#P5549) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Лампа стоматологическая для │ 1 на рабочее место │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) при │ врача │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Ложки стоматологические оттискные │ не менее 10 штук на │

│ │ │ одну должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Материалы для временной и постоянной │ по требованию │

│ │фиксации ортодонтических конструкций, │ │

│ │дентингерметизирующий ликвид или праймер │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ 1 комплект на 2 │

│ │врача-стоматолога: │ врачебные должности │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ при двухсменном │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ рабочем дне │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический. Данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели) или │ │

│ │Место рабочее универсальное │ │

│ │врача-стоматолога [<\*>](#P5549) (МРУ), включающее │ │

│ │УС, оснащенную турбиной, микромотором, │ │

│ │диатермокоагулятором, ультразвуковым │ │

│ │скалером, пылесосом, негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Набор медицинских зуботехнических режущих │ 1 на рабочее место │

│ │ротационных инструментов (диски, боры, │ врача │

│ │фрезы) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│ 1 на кабинет │

│ │методических материалов и документов для │ │

│ │оказания экстренной медицинской помощи при │ │

│ │состояниях, угрожающих жизни (укладка- │ │

│ │аптечка для оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Набор (инструментов, щеток, дисков, │ не менее 1 набора на │

│ │боров, головок шлифовальных, резиновых, │ одну должность врача │

│ │силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) │ │

│ │для шлифования и полирования эмали зубов │ │

│ │после снятия брекетов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Набор инструментов для трахеотомии │ 1 на поликлинику │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Набор медикаментов для индивидуальной │ 1 на кабинет │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор щипцов ортодонтических и зажимов │ не менее 5 │

│ │ │ наименований │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│ не менее 3 │

│ │ │ наименований на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Наборы инструментов для работы с │ не менее 1 на │

│ │металлическими коронками и кольцами │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │(базовый): │ │

│ │- лоток медицинский стоматологический │ │

│ │- зеркало стоматологическое │ │

│ │- зонд стоматологический угловой │ │

│ │- пинцет зубоврачебный │ │

│ │- экскаваторы зубные │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Наконечник турбинный с фиброоптикой [<\*>](#P5549) при │ 2 на установку │

│ │отсутствии в комплекте МРУ и УС, и │ │

│ │установке с фиброоптикой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Наконечники стоматологические прямой и │ 2 на установку │

│ │угловой для микромотора │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Негатоскоп настенный │ 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Ножницы в ассортименте │ 2 наименования на │

│ │ │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Ножницы для обрезания коронок │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Оборудование и приспособления для работы с │ не менее 1 │

│ │гипсом и оттискными материалами (ложки │ комплекта на │

│ │оттискные, чашки резиновые, шпатели) │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Оттискные массы (слепочные │ не менее 2 │

│ │стоматологические материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Очки защитные (от светового излучения) для │ 1 комплект на │

│ │врача, пациента и ассистента │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Периотест [<\*>](#P5549) (Прибор для определения │ 1 на отделение │

│ │подвижности зубов, коронок и имплантатов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Прибор и средства для очистки и смазки │ 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ │

│ │игл [<\*>](#P5549) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Расходные стоматологические материалы и │ по требованию не │

│ │медикаментозные средства: │ менее двух │

│ │- лечебные │ наименований │

│ │- пломбировочные │ каждого вида │

│ │- прокладочные материалы │ расходного │

│ │- адгезивные материалы │ материала на │

│ │- материалы для герметизации дентина │ кабинет │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │ временной фиксации несъемных протезов │ │

│ │- ортодонтические клеи │ │

│ │- анестетики │ │

│ │- антисептические препараты │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Ретракторы губные стоматологические │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](#P5550) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Средства и емкости-контейнеры для │ по требованию [<\*\*\*>](#P5551) │

│ │дезинфекции инструментов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Стекла для замешивания материалов │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │ 1 на рабочее место │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](#P5549) │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │ 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Стол письменный для врача │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Стол гипсовочный стоматологический с │ 1 на кабинет [<\*>](#P5549), │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ не менее 1 на │

│ │или пластика с отверстием для │ отделение │

│ │удаления отходов гипса │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Столик стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Стул для ассистента врача при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место │

│ │комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Стул для медсестры │ 1 на рабочее место │

│ │ │ медсестры │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Цифровой фотоаппарат [<\*>](#P5549) │ 1 на кабинет [<\*>](#P5549), │

│ │ │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Шкаф медицинский для хранения │ по требованию │

│ │диагностических моделей │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Щитки защитные (от механического повреждения│не менее 2 на рабочее │

│ │глаз) для врача и ассистента │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Наборы диагностические для проведения тестов│не менее 1 на кабинет │

│ │на выявление новообразований (скрининг) │ │

│ │и контроля за лечением новообразований [<\*>](#P5549) │ │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Аппарат рентгенодиагностический дентальный  |  1 на кабинет  |
|  2.  | Кресло стоматологическое  |  1 на дентальный  аппарат  |
|  3.  | Компьютерный томограф [<\*>](#P5549) |  1 на отделение  |
|  4.  | Изделия одноразового применения: - маски, - перчатки смотровые, диагностические, - бумажные нагрудные салфетки для  пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - перевязочные средства  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  5.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  6.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная [<\*>](#P5549) |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  7.  | Машина проявочная для стоматологических пленок  |  1 на кабинет  |
|  8.  | Негатоскоп настенный  |  1 на рабочее место  врача  |
|  9.  | Ножницы в ассортименте  |  3 на кабинет  |
|  10.  | Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой [<\*>](#P5549) |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  11.  | Радиовизиограф стоматологический в комплекте  |  1 на отделение  (кабинет)  |
|  12.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P5550) |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  13.  | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект)  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  14.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5551) |
|  15.  | Стол письменный для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  16.  | Стол рентгенолаборанта  |  1 на рабочее место  врача  |
|  17.  | Стул для врача  |  1 на рабочее место  врача  |
|  18.  | Стул медицинский  |  1 на рабочее место  врача  |
|  19.  | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов  | не менее 1 на кабинет  |
|  20.  | Шкаф медицинский для медикаментов  | не менее 1 на кабинет  |
|  21.  | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок  |  не менее 1 на  отделение (кабинет)  |
|  22.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию  |

--------------------------------

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

Приложение N 13

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ,

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  |  Количество, шт.  |
| 1.  | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной  |  1  |
| 2.  | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной  |  1  |
| 3.  | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) [<\*>](#P5881) |  1  |
| 4.  | Амальгаммосмеситель [<\*>](#P5881) |  по требованию  |
| 5.  | Аппарат для диагностики кариеса фиссур [<\*>](#P5881) |  1  |
| 6.  | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)  |  1  |
| 7.  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  |  1  |
| 8.  | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС  |  1  |
| 9.  | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 10.  | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС  |  1  |
| 11.  | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)  |  не менее одного  наименования  каждой позиции на  кабинет  |
| 12.  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте  |  5 наименований на  кабинет  |
| 13.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые  |  по требованию  |
| 14.  | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты  |  по требованию  |
| 15.  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  |  3 на рабочее место  врача  |
| 16.  | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P5881) |  1 на кабинет  |
| 17.  | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)  |  1 на кабинет  |
| 18.  | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС  |  по расчетной  мощности  |
| 19.  | Корцанг прямой  |  3  |
| 20.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 21.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 22.  | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС  |  1  |
| 23.  | Ложки хирургические (костные), разных размеров  |  5  |
| 24.  | Лупа бинокулярная [<\*>](#P5881) |  по требованию  |
| 25.  | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога [<\*>](#P5881) (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом  |  1 комплект на две  врачебные  должности при  двухсменном  рабочем дне  |
| 26.  | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)  |  2  |
| 27.  | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)  |  1  |
| 28.  | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов  |  не менее 1 на одну  должность врача  |
| 29.  | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 30.  | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня  |  2 на рабочее место  врача  |
| 31.  | Набор инструментов для трахеотомии  |  1  |
| 32.  | Набор инструментов, игл и шовного материала  |  не менее 2 видов  |
| 33.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")  |  1  |
| 34.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 35.  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 2 на  рабочее место врача  |
| 36.  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 2 на  рабочее место врача  |
| 37.  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики  |  не менее 2 на  рабочее место врача  |
| 38.  | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой [<\*>](#P5881) при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой  |  не менее 2 на  рабочее место врача  |
| 39.  | Наконечник стоматологический эндодонтический [<\*>](#P5881) понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 1  |
| 40.  | Наконечник стоматологический редукторный [<\*>](#P5881) с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  не менее 1 на одну  должность врача  |
| 41.  | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1  |
| 42.  | Ножницы в ассортименте  |  2  |
| 43.  | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1  |
| 44.  | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1  |
| 45.  | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)  |  1  |
| 46.  | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента  |  1 комплект  |
| 47.  | Пинцеты анатомические разных размеров  |  2  |
| 48.  | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников  |  1  |
| 49.  | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл [<\*>](#P5881) при отсутствии централизованной утилизации  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 50.  | Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета [<\*>](#P5881) |  1  |
| 51.  | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 52.  | Распаторы стоматологические  |  5  |
| 53.  | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования, - для временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемной техники и протезов, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики, - анестетики, - антисептические препараты  |  не менее 2 видов  каждого  наименования  расходного  материала  |
| 54.  | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1 на рабочее  место врача  |
| 55.  | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях [<\*\*>](#P5882) |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 56.  | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте  |  не менее 2  |
| 57.  | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 58.  | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  |  по требованию [<\*\*\*>](#P5883) |
| 59.  | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый [<\*>](#P5881) |  1 на рабочее  место врача  |
| 60.  | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава  |  1  |
| 61.  | Стол письменный для врача  |  1  |
| 62.  | Столик стоматологический  |  1  |
| 63.  | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1  |
| 64.  | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  1  |
| 65.  | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов  |  не менее 1  |
| 66.  | Шкаф медицинский для медикаментов  |  не менее 1  |
| 67.  | Шкаф для медицинской одежды и белья  |  по требованию  |
| 68.  | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  |  не менее 24  |
| 69.  | Щипцы стоматологические крампонные  |  1  |
| 70.  | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента  |  не менее 2  |
| 71.  | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте  |  не менее 10  |
| 72.  | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований [<\*>](#P5881) | не менее 1 на кабинет  |
|  73. | Набор для депофореза [<\*>](#P5881) |  1 на кабинет  |

--------------------------------

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<\*\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Приложение N 14

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого

и стоматологического отделения стационара с перевязочной

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование оснащения (оборудования)  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Аппарат для измерения артериального давления  |  по числу палат  |
|  2.  | Аспиратор (отсасыватель) хирургический  |  1  |
|  3.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
|  4.  | Кровать функциональная медицинская больничная  |  по числу койко-мест  |
|  5.  | Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования  |  1 на процедурную и  1 на перевязочную  |
|  6.  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
|  7.  | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
|  8.  | Кушетка медицинская смотровая  |  1 на процедурную  |
|  9.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
| 10.  | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная [<\*\*>](#P6564) |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
| 11.  | Матрацы противопролежневые  |  не менее 3  |
| 12.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")  |  по количеству  кабинетов,  предназначенных  для осуществления  инвазивных  медицинских  вмешательств  |
| 13.  | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
| 14.  | Набор хирургический малый для челюстно- лицевой хирургии  |  не менее 2  |
| 15.  | Негатоскоп настенный  |  не менее 2  |
| 16.  | Приборы для утилизации шприцев и игл (при отсутствии централизованной утилизации)  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
| 17.  | Светильник бестеневой медицинский передвижной  |  1 на перевязочную  |
| 18.  | Система палатной сигнализации  |  1 на отделение  |
| 19.  | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума  |  1 на отделение  |
| 20.  | Стетофонендоскоп  |  по числу врачей  |
| 21.  | Стол инструментальный  |  не менее 2 на  перевязочную  |
| 22.  | Столик манипуляционный с принадлежностями  |  не менее 1 на  процедурную и 1 на  перевязочную  |
| 23.  | Столик (тумба) прикроватный  |  по числу койко-мест  |
| 24.  | Стол перевязочный  |  по числу  перевязочных  |
| 25.  | Стол письменный для врача  |  1 на рабочее  место врача  |
| 26.  | Стул для пациента  |  по числу койко-мест  |
| 27.  | Термометр медицинский (ртутный или цифровой)  |  по требованию  |
| 28.  | Установка (устройство) для обработки рук хирурга  |  2  |
| 29.  | Холодильник для хранения медикаментов  |  не менее 2  |
| 30.  | Шкаф для медицинской одежды  |  по требованию  |
| 31.  | Шкаф медицинский  |  по требованию  |
| 32.  | Штатив для инфузионных растворов  |  по требованию  |

2. Стандарт оснащения операционной хирургического

челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование оснащения (оборудования)  |  Количество, шт.  |
|  1.  | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) [<\*>](#P6563) |  1  |
|  2.  | Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза)  |  1  |
|  3.  | Аспиратор хирургический  |  2  |
|  4.  | Дефибриллятор  |  1  |
|  5.  | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии  |  4  |
|  6.  | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний [<\*>](#P6563) |  1  |
|  7.  | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные простыни для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
|  8.  | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения  |  по требованию  |
|  9.  | Комплект мебели для операционной  |  1  |
| 10.  | Комплект термоматрац для операционного стола [<\*>](#P6563) (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения)  |  1  |
| 11.  | Контейнеры (биксы) для стерильных хирургических инструментов и материала  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
| 12.  | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
| 13.  | Лампа бактерицидная передвижная [<\*>](#P6563) |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
| 14.  | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное)  |  1  |
| 15.  | Монитор операционный многопараметрический  |  2  |
| 16.  | Набор интубационный  |  3  |
| 17.  | Набор хирургических инструментов большой  |  3  |
| 18.  | Набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации  |  по требованию  |
| 19.  | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый  |  по требованию  |
| 20.  | Негатоскоп настенный  |  1  |
| 21.  | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений)  |  по требованию [<\*\*>](#P6564) |
| 22.  | Столик инструментальный  |  не менее 3  |
| 23.  | Столик операционной сестры  |  не менее 2  |
| 24.  | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала  |  не менее 2  |
| 25.  | Стойка для дозаторов и инфузоматов  |  не менее 3  |
| 26.  | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием  |  4  |
| 27.  | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума  |  1  |
| 28.  | Система для реинфузии крови с принадлежностями [<\*>](#P6563) |  1  |
| 29.  | Система для аутогемотрансфузии  |  1  |
| 30.  | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")  |  1  |
| 31.  | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке  |  1  |
| 32.  | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики [<\*>](#P6563) |  1  |
| 33.  | Установка (устройство) для обработки рук хирурга  |  2  |
| 34.  | Холодильник для хранения медикаментов  |  не менее 1  |
| 35.  | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов  |  2  |
| 36.  | Шкаф для медикаментов  |  не менее 1  |
| 37.  | Шкаф медицинский  |  не менее 1  |
| 38.  | Штатив (стойка) для длительных инфузионных вливаний  |  не менее 2  |
| 39.  | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический  |  1  |
| 40.  | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии [<\*>](#P6563) |  1  |

3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета

хирургического челюстно-лицевого и стоматологического

отделения стационара

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│ N │ Наименование оснащения (оборудования) │ Количество, шт. │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1. │Автоклав (стерилизатор паровой), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2. │Аквадистиллятор (медицинский), при │ не менее 1 на │

│ │отсутствии центральной стерилизационной │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3. │Автоклав для наконечников (стерилизатор │не менее 1 на кабинет │

│ │паровой настольный) [<\*>](#P6563) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4. │Амальгаммосмеситель [<\*>](#P6563) │не менее 1 на кабинет │

│ │ │ с учетом требований │

│ │ │ СанПиН [<\*\*>](#P6564) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5. │Аппарат воздушно-абразивный для снятия │не менее 1 на рабочее │

│ │зубных отложений при отсутствии в Место │ место врача │

│ │рабочее универсальное врача-стоматолога │ │

│ │(далее - МРУ) и Установка │ │

│ │стоматологическая (далее - УС) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6. │Аппарат для дезинфекции оттисков, │не менее 1 на кабинет │

│ │стоматологических изделий и инструментов │ │

│ │[<\*>](#P6563) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7. │Аппарат для диагностики жизнеспособности │не менее 1 на кабинет │

│ │пульпы (электроодонтометр) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8. │Аппарат для изготовления индивидуальных │ не менее 1 на │

│ │капп [<\*>](#P6563) │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9. │Аппарат для определения глубины корневого │не менее 1 на кабинет │

│ │канала (апекслокатор) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для фонофореза (лекарственного │не менее 1 на кабинет │

│ │электрофореза) [<\*>](#P6563) при отсутствии │ │

│ │физиотерапевтического кабинета │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для снятия зубных отложений │не менее 1 на рабочее │

│ │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии │ место врача │

│ │в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой │не менее 1 на кабинет │

│ │дугой [<\*>](#P6563) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │не менее 1 на рабочее │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Биксы (коробка стерилизационная для │ по потребности [<\*\*>](#P6564) │

│ │хранения стерильных инструментов │ │

│ │и материала) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Бормашина зуботехническая [<\*>](#P6563) │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Бормашина стоматологическая портативная [<\*>](#P6563) │ не менее 1 на │

│ │ │ отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Вибростол (стоматологический, │не менее 1 на кабинет │

│ │зуботехнический) [<\*>](#P6563) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Гипсоотстойники (грязеуловитель) │не менее 1 на каждую │

│ │ │ раковину │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Горелка стоматологическая (спиртовая, │не менее 1 на кабинет │

│ │газовая, пьезо) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Диатермокоагулятор стоматологический при │не менее 1 на рабочее │

│ │отсутствии в МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Дополнительные аксессуары (ретракционные │ не менее 1 │

│ │нити и кольца, матричные системы, клинья, │ наименования каждой │

│ │материалы для регистрации окклюзии) │ позиции на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте │ не менее 5 │

│ │ │ наименований │

│ │ │ на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Зонды глазные в ассортименте, для │ не менее 3 │

│ │зондирования протока слюнных желез │ наименований │

│ │ │ на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Инструменты стоматологические (мелкие): │ по требованию │

│ │- боры, │ │

│ │- полиры, │ │

│ │- финиры, │ │

│ │- головки фасонные, │ │

│ │- диски сепарационные и круги, │ │

│ │- фрезы, │ │

│ │- корневые инструменты │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Инкубатор для проведения │ не менее 1 на │

│ │микробиологических тестов (CO2 инкубатор │ отделение │

│ │для выращивания культур клеток и тканей) [<\*>](#P6563)│ (при наличии │

│ │ │ отдельного │

│ │ │ помещения с учетом │

│ │ │ требований СанПиН) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Изделия одноразового применения: │ по требованию <\*\*\*> │

│ │- шприцы и иглы для инъекций │ │

│ │- скальпели в ассортименте │ │

│ │- маски │ │

│ │- перчатки смотровые, диагностические, │ │

│ │хирургические │ │

│ │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов │ │

│ │- полотенца для рук в контейнере │ │

│ │- салфетки гигиенические │ │

│ │- медицинское белье для медицинского │ │

│ │персонала │ │

│ │- перевязочные средства │ │

│ │- слюноотсосы │ │

│ │- слепочные ложки │ │

│ │- стаканы пластиковые │ │

│ │- и другие изделия │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Инъектор стоматологический, для карпульной │не менее 3 на рабочее │

│ │анестезии │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Инъектор стоматологический универсальный, │не менее 1 на кабинет │

│ │дозирующий, для карпульной анестезии [<\*>](#P6563) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Камеры для хранения стерильных │не менее 1 на кабинет │

│ │инструментов (при отсутствии системы │ │

│ │пакетирования) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический │ по требованию с │

│ │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС │ учетом расчетной │

│ │ │ мощности │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Коронкосниматель стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Корцанг прямой │не менее 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Коффердам (роббердам) стоматологический [<\*>](#P6563) │ по требованию │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в │ не менее 1 на две │

│ │МРУ и УС │ должности врача при │

│ │ │ двухсменной работе │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Крючки хирургические, зубчатые разных │не менее 5 на кабинет │

│ │размеров │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Лампа (облучатель) бактерицидная │ по требованию [<\*\*>](#P6564) │

│ │для помещений │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Лампа стоматологическая для │не менее 1 на рабочее │

│ │фотополимеризации (светоотверждения) │ место врача │

│ │при отсутствии в МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Ложки стоматологические оттискные (при │ не менее не менее 10 │

│ │выполнении ортопедических работ) [<\*>](#P6563) │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Ложки хирургические (костные), разных │ не менее не менее 3 │

│ │размеров │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Лупа бинокулярная для врача │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Машина упаковочная (аппарат для │ не менее 1 на │

│ │предстерилизационной упаковки │ отделение │

│ │инструментария) при отсутствии центральной │ │

│ │стерилизационной [<\*>](#P6563) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Место рабочее (комплект оборудования) для │ не менее 1 комплекта │

│ │врача-стоматолога: │ на две врачебные │

│ │Установка стоматологическая (УС), │ должности при │

│ │включающая блок врача-стоматолога │ двухсменном рабочем │

│ │(бормашина), кресло стоматологическое, │ дне │

│ │гидроблок стоматологический, светильник │ │

│ │операционный стоматологический (данные │ │

│ │части могут быть закреплены на единой │ │

│ │несущей станине, либо крепиться взаимно, │ │

│ │либо раздельно к несущим конструкциям │ │

│ │(стене, мебели)) или Место рабочее │ │

│ │универсальное врача-стоматолога [<\*>](#P6563) (МРУ): │ │

│ │включающее УС, оснащенную турбиной, │ │

│ │микромотором, диатермокоагулятором, │ │

│ │ультразвуковым скалером, пылесосом, │ │

│ │негатоскопом │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический) │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Микромотор стоматологический с оптикой или │ не менее 1 на │

│ │без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) │ рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Набор аппаратов, инструментов, │не менее 1 на кабинет │

│ │медикаментов, методических материалов и │ │

│ │документов для оказания экстренной │ │

│ │медицинской помощи при состояниях, │ │

│ │угрожающих жизни (укладка-аптечка для │ │

│ │оказания экстренной помощи при │ │

│ │общесоматических осложнениях в условиях │ │

│ │стоматологических кабинетов) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) │ не менее 1 набора на │

│ │для шлифования и полирования пломб и зубных │ 1 должность врача │

│ │протезов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов для осмотра рта │ по требованию │

│ │(базовый): │ в соответствии с │

│ │- лоток медицинский стоматологический, │ СанПиН │

│ │- зеркало стоматологическое, │ │

│ │- зонд стоматологический угловой, │ │

│ │- пинцет зубоврачебный, │ │

│ │- экскаваторы зубные, │ │

│ │- гладилка широкая двухсторонняя, │ │

│ │- гладилка-штопфер, │ │

│ │- шпатель зубоврачебный │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Набор инструментов в ассортименте для │не менее 2 на рабочее │

│ │снятия зубных отложений: │ место врача │

│ │- экскаваторы, │ │

│ │- крючки для снятия зубного камня │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Набор инструментов для трахеотомии │ не менее 1 на │

│ │ │ поликлинику │

│ │ │ (отделение) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ не менее 2 видов │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Набор медикаментов для индивидуальной │ не менее 1 на │

│ │профилактики парентеральных инфекций │ кабинет │

│ │(аптечка "анти-СПИД") │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Набор реактивов для контроля (индикаторы) │ по требованию [<\*\*>](#P6564) │

│ │дезинфекции и стерилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Наборы микробиологические (реагенты, │не менее 1 набора на │

│ │реактивы для бактериологических │ 10 посещений │

│ │исследований) для проведения тестов на │ │

│ │кислотообразующую микрофлору при │ │

│ │использовании инкубатора для проведения │ │

│ │микробиологических тестов [<\*>](#P6563) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │прямой для микромотора при отсутствии │ место врача │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Наконечник стоматологический механический │не менее 2 на рабочее │

│ │угловой для микромотора при отсутствии │ место врача │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Наконечник стоматологический турбинный без │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптики при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС и установке без фиброоптики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Наконечник стоматологический турбинный с │не менее 2 на рабочее │

│ │фиброоптикой [<\*>](#P6563) при отсутствии в комплекте │ место врача │

│ │МРУ и УС и установке с фиброоптикой │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Наконечник стоматологический │не менее 1 на кабинет │

│ │эндодонтический [<\*>](#P6563) понижающий механический │ │

│ │угловой для микромотора при отсутствии │ │

│ │в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Наконечник стоматологический редукторный │ не менее 1 на 1 │

│ │[<\*>](#P6563) с фиброоптикой повышающий механический │ должность врача │

│ │угловой для микромотора, под турбинный бор │ │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ │не менее 1 на кабинет │

│ │и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Нож стоматологический для гипса │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Ножницы в ассортименте │не менее 3 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Ножницы зуботехнические коронковые │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Нож-шпатель зуботехнический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Окклюдатор │ не менее 1 на 1 │

│ │ │ должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Отсасыватель пыли (стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и │ место врача │

│ │УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Отсасыватель слюны (стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ │ место врача │

│ │и УС │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Оттискные массы (слепочные │ не менее 3 │

│ │стоматологические материалы) разных групп │ наименований на │

│ │ │ кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Очиститель ультразвуковой │не менее 1 на кабинет │

│ │(устройство ультразвуковой очистки и │ │

│ │дезинфекции инструментов и изделий) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Очки защитные (от светового излучения) │ не менее 1 комплекта │

│ │для врача, пациента и ассистента │ на рабочее место │

│ │ │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Параллелометр стоматологический [<\*>](#P6563) │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Пинцеты анатомические разных размеров │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Прибор и средства для очистки и смазки │не менее 1 на кабинет │

│ │наконечников при отсутствии автоклава для │ │

│ │наконечников │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию [<\*\*>](#P6564) │

│ │игл [<\*>](#P6563) при отсутствии централизованной │ │

│ │утилизации │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Расходные стоматологические материалы и │ не менее 2 │

│ │медикаментозные средства: │ наименований │

│ │- лечебные, │ каждого вида │

│ │- пломбировочные, │ материала на │

│ │- прокладочные материалы, │ кабинет │

│ │- адгезивные материалы, │ │

│ │- материалы для герметизации дентина, │ │

│ │- материалы для временного пломбирования и │ │

│ │временной фиксации несъемных протезов, │ │

│ │- для постоянной фиксации несъемных │ │

│ │протезов, │ │

│ │- анестетики, │ │

│ │- антисептические препараты, │ │

│ │- для лечения гиперчувствительности, │ │

│ │- для фторпрофилактики │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при │ не менее 1 комплекта │

│ │отсутствии рентген-кабинета или договора на │ на поликлинику │

│ │лучевую диагностику │ (отделение) [<\*\*>](#P6564) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Распаторы стоматологические │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Ретракторы (десневые) стоматологические │не менее 2 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Светильник стоматологический │ 1 на рабочее место │

│ │при отсутствии в комплекте МРУ и УС │ врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с │

│ │увлажнения воздуха в лечебных помещениях │ СанПиН │

│ │[<\*\*>](#P6564) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│не менее 2 на рабочее │

│ │ассортименте │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Средства индивидуальной защиты от │ в соответствии с │

│ │ионизирующего излучения при наличии │ СанПиН │

│ │источника излучения │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Средства и емкости-контейнеры для │ в соответствии с │

│ │дезинфекции инструментов │ СанПиН │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Стерилизатор стоматологический для мелкого │не менее 1 на рабочее │

│ │инструментария гласперленовый [<\*>](#P6563) │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии │не менее 1 на кабинет │

│ │центральной стерилизационной и автоклава │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Стол гипсовочный стоматологический с │ не менее 1 на │

│ │рабочей поверхностью из нержавеющей стали │ кабинет [<\*>](#P6563) не менее │

│ │или пластика с отверстием для удаления │ 1 │

│ │отходов гипса │ на отделение │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный для врача │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 88. │Столик стоматологический │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 89. │Стул для ассистента врача при отсутствии │не менее 1 на рабочее │

│ │в комплекте МРУ и УС │ место ассистента │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 90. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии │не менее 1 на рабочее │

│ │в комплекте МРУ и УС │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 91. │Шкаф медицинский для хранения расходных │не менее 1 на кабинет │

│ │материалов │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 92. │Шкаф медицинский для медикаментов │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 93. │Шкаф для медицинской одежды и белья │ по требованию [<\*\*>](#P6564) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 94. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее │

│ │оттискных масс │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 95. │Шпатель стоматологический моделировочный │не менее 1 на рабочее │

│ │для воска │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 96. │Шпатель стоматологический для замешивания │не менее 1 на рабочее │

│ │гипса │ место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 97. │Щипцы стоматологические для удаления зубов │ не менее 15 на │

│ │и корней зубов на верхней и нижней челюстях │ рабочее место врача │

│ │в ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 98. │Щипцы стоматологические крампонные │не менее 1 на рабочее │

│ │ │ место │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 99. │Щитки защитные (от механического │не менее 2 на рабочее │

│ │повреждения глаз) для врача и │ место врача │

│ │ассистента │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│100. │Элеваторы стоматологические для удаления │не менее 5 на рабочее │

│ │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ место врача │

│ │ассортименте │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│101. │Наборы диагностические для проведения │не менее 1 на кабинет │

│ │тестов на выявление новообразований │ │

│ │(скрининг) и контроля за лечением │ │

│ │новообразований [<\*>](#P6563) │ │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│102. │Набор для депофореза [<\*>](#P6563) │ 1 на кабинет │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------

<\*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<\*\*> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.